2019年广州市定配眼镜质量监督抽查产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东星创眼镜有限公司白云金沙洲分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 2 | 睛姿商贸（上海）有限公司广州白云第二分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 3 | 广州市白云区同德明慧眼镜店 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 4 | 广州工匠眼镜有限公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 5 | 广东镜客眼镜有限公司白云金沙洲分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 6 | 广州明廊眼镜技术有限公司白云分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 7 | 广州市白云区永平乐治眼镜店 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 8 | 广州明廊眼镜技术有限公司白云区第二分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 9 | 广东星创眼镜有限公司岭南新世界分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 10 | 广州乐眸眼镜有限公司第二十二分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 11 | 广州新锐视光学科技有限公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 12 | 广州市奥晋阁贸易有限公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 13 | 广州市新怡服饰发展有限公司白云万达广场分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 14 | 广州白云苏宁易购广场有限公司（博士眼镜店） | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 15 | 广州诗琪眼镜有限公司白云区石人工分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 16 | 广州木派眼镜有限责任公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 17 | 广州市白云区景泰美本人仁眼镜店 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 18 | 广东星创眼镜有限公司广州云城东路分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 19 | 从化市太平康视眼镜店 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：5.00 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 20 | 广州市从化太平能雅眼镜店 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 21 | 广州市从化广信眼镜店 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×5° PD：58.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 22 | 广州市从化江埔汶秀眼镜店 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 23 | 广州市番禺区小谷围宝双榕眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-9-6 | 合格 |  |  |
| 24 | 广州市葛视雪亮眼镜有限公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 25 | 广州奥维奥光学眼镜有限公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-9-6 | 合格 |  |  |
| 26 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第三分公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 27 | 广州市番禺区市桥视亮眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 28 | 广州市廊视验光配镜有限公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-9-6 | 合格 |  |  |
| 29 | 广州慈恩眼镜有限公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 30 | 广州市番禺区市桥享柏眼镜商行 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 31 | 广州市视帝眼镜有限公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-9-6 | 合格 |  |  |
| 32 | 广东星创眼镜有限公司番禺分公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-9-6 | 合格 |  |  |
| 33 | 百视通眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 34 | 广州楼上眼镜有限公司朝阳西路分公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 35 | 广州美多眼镜超市有限公司吉祥道第三分公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 36 | 广州市番禺区大石视尚眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 37 | 广州市千又眼镜销售有限公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×85° PD：56.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 38 | 广州市番禺区洛浦紫罗眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 39 | 广州木派眼镜专卖有限责任公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 40 | 广州市番禺区大石镇洛溪保视佳眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-9-5 | 合格 |  |  |
| 41 | 广州艾仕瞳近视矫正技术有限公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 42 | 广州市海珠区翊扬眼镜销售部 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 43 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第十分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 44 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第六分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 45 | 广州市明神眼镜有限公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 46 | 广州市海珠区见亮眼镜经营部 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 47 | 广州市海珠区和目眼镜店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 48 | 广州乐眸眼镜有限公司海珠区第二十六分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 49 | 个体户（loho) | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 50 | 宝视(广东)视光眼镜有限公司第五分店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 51 | 广州直通车眼镜有限公司江燕分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 52 | 广州市海珠区锦泉视光科技有限公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 53 | 广州彬之彬眼镜有限公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 54 | 广州团结创晟科技有限公司东晓南分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 55 | 宝视（广东）视光眼镜有限公司第三十三分店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 56 | 广州贰宁眼镜有限公司广州海珠分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-5.00 Ds ADD：+2.00 D L：-3.00 Ds -1.75 Dc×5° ADD: +2.00 D 远用瞳距：59.0 mm 近用瞳距：57.0 mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-30 | 合格 |  |  |
| 57 | 个体户（美多眼镜超市） | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-9-2 | 合格 |  |  |
| 58 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第二十五分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 59 | 广州诗琪眼镜有限公司海珠区宝岗大道分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-5.00 Ds ADD：+2.00 D L：-3.00 Ds -1.75 Dc×5° ADD: +2.00 D 远用瞳距：R:29.0 mm L:30.0mm 近用瞳距：R:27.5 mm L:28.5mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 60 | 广州晋丰阁贸易有限公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 61 | 广州市海珠区昌岗精也威眼镜店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-3.50 Ds -1.25 Dc×10° ADD：+2.00 D L：-4.50 Ds ADD: +2.00 D 远用瞳距：R:29.0 mm L:30.0mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 62 | 广州乐眸眼镜有限公司第十三分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.25 Ds ADD：+2.50 D L：-4.50 Ds -1.00 Dc×80° ADD: +2.50 D 远用瞳距：61.0mm R:30.0 mm L:31.0mm 瞳高：R：19.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-23 | 合格 |  |  |
| 63 | 广州明廊眼镜技术有限公司海珠区第一分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.00 Ds -0.50 Dc×25° ADD：+1.50 D L：-4.25 Ds ADD: +1.50 D 远用瞳距：R:29.0 mm L:30.0mm 瞳高：R：20.0 mm L：21.0 mm | 2019-9-26 | 合格 |  |  |
| 64 | 广州市新视明视力保健有限公司 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 65 | 广州市时代华光眼镜连锁有限公司田美分公司 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 66 | 广州市花都区新华视明眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 67 | 广州乐眸眼镜有限公司第九分公司 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 68 | 广州市花都区新华华视眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 69 | 广州市花都区新华明目眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 70 | 广州市花都区新华海伦眼镜商店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 71 | 广州市花都区新华亮视眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 72 | 广州市千明眼镜贸易有限公司花都第二分公司 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 73 | 广州市花都区赤坭豪视眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0 mm L：+3.00 Ds +1.00 Dc×180° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 74 | 广州市花都区新华精彩眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-9 | 合格 |  |  |
| 75 | 视艺（广州）眼镜有限公司 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 76 | 广州市黄埔区华视光眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 77 | 广州市黄埔区博视眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 78 | 广州诗琪眼镜有限公司黄埔区石化路分公司（博士眼镜） | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD R：35.0mm L：-5.00 Ds PD L：36.0mm | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 79 | 广州市黄埔区尚视眼镜超市 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 80 | 广州市黄埔区亮睛眼镜文冲店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 81 | 广州市黄埔区达众眼镜东区分店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 82 | 广州市黄埔区名亮眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 83 | 广州市黄埔区大众眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 84 | 广州市黄埔区正明光学眼镜商行 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-5.00 Ds -0.25 Dc×170° PD：60.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 85 | 广州市黄埔区超视眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 86 | 广州市黄埔区致美眼镜超市 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 87 | 广州市黄埔区宜得眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 88 | 广州市短平快眼镜有限公司 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 89 | 广州市爱视光学眼镜有公司 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 90 | 广州市荔湾区程贵强眼镜店 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 91 | 个体户（百视通眼镜店） | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×85° PD：56.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 92 | 广州市唯正贸易有限公司 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 93 | 广州市荔湾区雪亮眼镜店 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-15 | 合格 |  |  |
| 94 | 广州市荔湾区明竟廊眼镜店 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 合格 |  |  |
| 95 | 广州市明视光学眼镜有限公司 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 96 | 广州市荔湾区同萌眼镜商行 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-21 | 合格 |  |  |
| 97 | 广州市荔湾区威视域眼镜专门店 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 98 | 广州市荔湾区佰高眼镜自选店 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 99 | 广州市南沙区耀雄钟表店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 100 | 广州市南沙区大明眼镜店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 101 | 广州市南沙区珠江永真眼镜店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 102 | 广州市南沙区南沙视康眼镜店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×150° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 103 | 广州市南沙区高璒眼镜店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 104 | 广州南沙区亨立理眼镜有限公司 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 105 | 广州市南沙区南沙磅丰磅眼镜店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-9-4 | 合格 |  |  |
| 106 | 广州明廊眼镜技术有限公司天河路第三分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-3.50 Ds -1.25 Dc×10° ADD：+2.00 D L：-4.50 Ds ADD: +2.00 D远用瞳距：R：29.0 mm L: 30.0 mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 107 | 宝视（广东）视光眼镜有限公司天河城分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.00 Ds -0.50 Dc×25° ADD：+1.50 D L：-4.25 Ds ADD: +1.50 D远用瞳距：R：29.0 mm L: 30.0 mm 瞳高：R：20.0 mm L：21.0 mm | 2019-8-19 | 合格 |  |  |
| 108 | 广州楼上眼镜有限公司中山大道西分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-5.00 Ds ADD：+2.00 D L：-3.00 Ds -1.75 Dc×5° ADD: +2.00 D 远用瞳距：59.0 mm R：29.0 mm L: 30.0 mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0mm | 2019-8-20 | 合格 |  |  |
| 109 | 广州诚昌光学眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 110 | 广州市东方眼镜连锁企业有限公司天河中怡分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 111 | 广州明廊眼镜技术有限公司天河路第二分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-29 | 合格 |  |  |
| 112 | 广州市天河区石牌泰皇眼镜商行 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 113 | 广州市天河区石牌明神眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 114 | 广州市天河区天河乐匠眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 115 | 广州鸿视贸易有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 116 | 广州乐眸眼镜有限公司第二十分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 117 | 广州市天河区龙洞明亮眼镜二分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 118 | 广州市智慧眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 119 | 亮视点眼镜（广州）店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 120 | 智慧眼镜长兴店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 121 | 广州润视眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 122 | 广州市先施眼镜连锁有限公司第二经营部 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-29 | 合格 |  |  |
| 123 | 广州诗琪眼镜有限公司天河区花城大道分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 124 | 湖南光合作商贸有限公司广州第十四分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 125 | 广州楼上眼镜有限公司龙洞环村分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 126 | 华润万家生活超市（广州）有限公司龙洞店（博士眼镜） | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0 mm L：+3.00 Ds +1.00 Dc×180° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 127 | 广东蔡司文化传播有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-26 | 合格 |  |  |
| 128 | 广州杰视明眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 129 | 广州市天河区东圃新视点眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 130 | 广州市天河区东棠俪质眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 131 | 广州市天河区车陂王根玉眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-28 | 合格 |  |  |
| 132 | 中山大学附属眼科医院验光配镜中心 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.25 Ds ADD：+2.50 D L：-4.50 Ds -1.00 Dc×180° ADD: +2.50 D 远用瞳距：61.0mm R:30.0 mm L:31.0mm 瞳高：R：19.0 mm L：20.0 mm | 2019-8-21 | 合格 |  |  |
| 133 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第五分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.50 Ds ADD：+1.50 D L：-3.50 Ds -1.50 Dc×20° ADD: +1.50 D 远用瞳距：64.0mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-21 | 合格 |  |  |
| 134 | 广州友谊集团有限公司国金商店（友谊视光中心） | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-3.50 Ds -1.25 Dc×10° ADD：+2.00 D L：-4.50 Ds ADD: +2.00 D 远用瞳距：R:29.0 mm L:30.0mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-9-17 | 合格 |  |  |
| 135 | 广州市东方眼镜连锁企业有限公司花城大道分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.25 Ds ADD：+2.50 D L：-4.50 Ds -1.00 Dc×180° ADD: +2.50 D 远用瞳距：R:30.0 mm L:31.0mm 瞳高：R：19.0 mm L：20.0 mm | 2019-9-17 | 合格 |  |  |
| 136 | 广州市越秀区锦泉眼镜起义店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-5.00 Ds ADD：+2.00 D L：-3.00 Ds -1.75 Dc×5° ADD: +2.00 D 远用瞳距：60.0 mm 瞳高：R：19.0 mm L：19.0mm | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 137 | 广州市越秀区嘉视眼镜商行 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 138 | 广州市越秀区醒晨美眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 139 | 百视通眼镜超市 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 140 | 广州毅视眼镜有限公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 141 | 广州市越秀区以勒眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 142 | 广州市越秀区仟灯眼镜经营部 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 143 | 广州市越秀区诊视眼镜行 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 144 | 广州市越秀区迪作眼镜商店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 145 | 广州市越秀区渴乐吧饮品店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 146 | 广州蒙乾眼镜有限公司越秀分公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 147 | 广州聚视元科技信息有限公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×85° PD：56.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 148 | 广州市翼镜阁贸易有限责任公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 149 | 广州市越秀区程德强眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 150 | 广州市越秀区睛选眼镜商行 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 151 | 广州市越秀区真善美眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×70° PD：59.0 mm L：-4.00 Ds -0.50 Dc×80 ° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 152 | 广州楼上眼镜有限公司龟岗大马路分公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 153 | 广州市瞳诗域贸易有限责任公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 154 | 广州越秀区锦雄眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-16 | 合格 |  |  |
| 155 | 广州市东方眼镜连锁企业有限公司中山三路分店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 156 | 广州市越秀区英晖百货商店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-5.00 Ds -0.25 Dc×170° PD：60.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-13 | 合格 |  |  |
| 157 | 广州蔡司优视力眼镜有限公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 158 | 广州市越秀区诚目眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.50 Ds ADD：+1.50 D L：-3.50 Ds -1.50 Dc×20°ADD: +1.50 D 远用瞳距：64.0mm 瞳高：R：19.0 mm L：20.0 mm | 2019-8-20 | 合格 |  |  |
| 159 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第三十三分公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.00 Ds -0.50 Dc×25° ADD：+1.50 D L：-4.25 Ds ADD: +1.50 D 远用瞳距：R:29.0 mm L:30.0mm 瞳高：R：20.0 mm L：21.0 mm | 2019-8-22 | 合格 |  |  |
| 160 | 广州美镜园眼镜有限公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.50 Ds ADD：+1.50 D L：-3.50 Ds -1.50 Dc×20° ADD: +1.50 D 远用瞳距：64.0mm 近用瞳距：62.0mm 瞳高：R：19.0 mm L：20.0 mm | 2019-8-27 | 合格 |  |  |
| 161 | 广东宝岛眼镜有限公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.00 Ds -0.50 Dc×25° ADD：+1.50 D L：-4.25 Ds ADD: +1.50 D 远用瞳距：R:29.0 mm L:30.0mm 瞳高：R：20.0 mm L：21.0 mm | 2019-8-20 | 合格 |  |  |
| 162 | 广州市增城视力霸眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 163 | 广州平宜美眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 164 | 深圳直通车眼镜有限公司荔城分公司 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 165 | 广州市增城视线眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 166 | 荔城明亮专业配镜中心 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 167 | 广州市增城异朽君眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 168 | 广州视云商贸有限公司 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-14 | 合格 |  |  |
| 169 | 广州市增城安视眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×5° PD：58.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 170 | 广州市增城尹艺眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-8 | 合格 |  |  |
| 171 | 广州市白云区金沙乐活眼镜店 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×5° PD：58.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-13 | 不合格 | 标志 |  |
| 172 | 广州市尊视眼镜有限公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 173 | 广州名购商业经营管理有限公司（白云安华汇LOHO） | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×85° PD：56.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 174 | 广州眼之悦眼镜连锁有限公司白云分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 175 | 广州市白云区黄石朗悦风尚眼镜店 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 不合格 | 球镜顶焦度（主子午面1）、球镜顶焦度（主子午面2） |  |
| 176 | 湖南光合作商贸有限公司广州第四分公司 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0 mm L：+3.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-13 | 不合格 | 标志 |  |
| 177 | 广州市从化城郊博之朗眼镜店 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-8 | 不合格 | 标志 |  |
| 178 | 广州新视野眼镜店有限公司 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-8 | 不合格 | 柱镜轴位方向、标志 |  |
| 179 | 广州市从化街口视邦眼镜店 | 从化区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×85° PD：56.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-8 | 不合格 | 标志 |  |
| 180 | 广州乐眸眼镜有限公司第二十一分公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-9-5 | 不合格 | 标志 |  |
| 181 | 广州新视界眼镜专卖店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-9-6 | 不合格 | 标志 |  |
| 182 | 广州捌利投资管理有限公司贝岗分公司 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-9-6 | 不合格 | 柱镜轴位方向 |  |
| 183 | 广州市番禺区小谷围创享眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-9-6 | 不合格 | 标志 |  |
| 184 | 广州市番禺区市桥街莹亮眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-9-5 | 不合格 | 标志 |  |
| 185 | 广州市番禺区南村奇心尧眼镜店 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-9-5 | 不合格 | 标志 |  |
| 186 | 广州市番禺区大石雯静眼镜行 | 番禺区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-9-5 | 不合格 | 标志 |  |
| 187 | 广州正视眼镜有限公司海珠分公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-23 | 不合格 | 标志 |  |
| 188 | 广州市海珠区华亮眼镜店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0 mm L：+3.00 Ds +1.00 Dc×180° | 2019-8-16 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 | 复查合格 |
| 189 | 广州市海珠区得仕源眼镜店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-16 | 不合格 | 标志 |  |
| 190 | 广州市海珠区晓良蜂眼镜店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-16 | 不合格 | 标志 |  |
| 191 | 个体户（大众眼镜） | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-23 | 不合格 | 标志 |  |
| 192 | 广州常久贸易有限责任公司 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0 mm L：+3.00 Ds +1.00 Dc×180° | 2019-8-23 | 不合格 | 标志 |  |
| 193 | 广州市花都区新华陈岛眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-9 | 不合格 | 标志 |  |
| 194 | 广州市花都区花东裕华眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-9 | 不合格 | 标志 |  |
| 195 | 广州市花都区花东睛益眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-9 | 不合格 | 装配质量 | 复查合格 |
| 196 | 广州市花都区新华同亮眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-9 | 不合格 | 标志 |  |
| 197 | 广州市花都区花东大明廊眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-5.00 Ds -0.25 Dc×170° PD：60.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-9 | 不合格 | 标志 |  |
| 198 | 广州市花都区新华明人眼镜店 | 花都区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-9 | 不合格 | 标志 |  |
| 199 | 广州大康视光眼镜中心 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-15 | 不合格 | 柱镜轴位方向 |  |
| 200 | 广州市黄埔区綦文眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-15 | 不合格 | 标志 |  |
| 201 | 广州客留得光学科技有限公司 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-14 | 不合格 | 标志 |  |
| 202 | 广州市黄埔区镜佳眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-15 | 不合格 | 标志 |  |
| 203 | 广州市萝岗区阅视镜坊眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-8-15 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差、标志 |  |
| 204 | 广州市黄埔区洲钰周眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-15 | 不合格 | 标志 |  |
| 205 | 广州市黄埔区孙尧眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-15 | 不合格 | 柱镜轴位方向、标志 |  |
| 206 | 广州臻姿视眼镜科技有限公司 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-14 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、标志 |  |
| 207 | 广州市黄埔区雅沛眼镜店 | 黄埔区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-14 | 不合格 | 标志 |  |
| 208 | 广州市荔湾区三晶光学眼镜贸易部 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 209 | 广州市荔湾区宏兴眼镜服装经营部 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 210 | 广州市天文光学科技有限公司 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-3.00 Ds -1.00 Dc×95° | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 211 | 广州市荔湾区恒生眼镜 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 212 | 广州市荔湾区睛点视力眼镜商行 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-12 | 不合格 | 标志 |  |
| 213 | 广州市荔湾区亿视宁视力矫正眼镜店 | 荔湾区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-13 | 不合格 | 标志 |  |
| 214 | 广州楼外楼眼镜有限公司 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-9-4 | 不合格 | 标志 |  |
| 215 | 广州溥杰眼镜有限公司 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：69.0 mm L：-3.00 Ds -2.75 Dc×90° | 2019-9-4 | 不合格 | 柱镜轴位方向、标志 | 复查合格 |
| 216 | 广州市蓝莓眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.00 Dc×85° PD：56.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-28 | 不合格 | 标志 |  |
| 217 | 广州市天河区五山鲨太美眼镜店） | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-27 | 不合格 | 柱镜轴位方向 |  |
| 218 | 新亮点眼镜（广州）有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-26 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 219 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第十二分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-26 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 220 | 广州天河区明景廊眼镜店眼镜店店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.75 Ds -1.00 Dc×80° PD：68.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-26 | 不合格 | 标志 |  |
| 221 | 广州市天河区科技施荣欣眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-5.00 Ds ADD：+2.00 D L：-3.00 Ds -1.75 Dc×5° ADD: +2.00 D 远用瞳距：60.0mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-26 | 不合格 | 标志 |  |
| 222 | 宝视（广东）视光眼镜有限公司第四分店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00Ds -1.25Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-26 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 223 | 广州购书中心有限公司（aojo眼镜店） | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25Ds -1.50Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-28 | 不合格 | 标志 |  |
| 224 | 广州乐盼眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-26 | 不合格 | 标志 |  |
| 225 | 广州市天河区林和得荣信眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-29 | 不合格 | 标志 |  |
| 226 | 广州购书中心有限公司（LOHO眼镜店） | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00Dc×5° PD：58.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-26 | 不合格 | 标志 |  |
| 227 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第二十三分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-26 | 不合格 | 标志 |  |
| 228 | 广州市天河区元岗真视美眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×45° PD：58.0 mm L：-4.00 Ds | 2019-8-27 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 229 | 广州市天河区元岗邦视朗眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×40° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.50 Dc×35° | 2019-8-27 | 不合格 | 标志 |  |
| 230 | 广州楼上眼镜有限公司东圃大马路第三分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds PD：67.0 mm L：-2.50 Ds -2.75 Dc×10° | 2019-8-28 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 | 复查合格 |
| 231 | 广州远东眼镜店 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-28 | 不合格 | 标志 |  |
| 232 | 广州真视好视光科技有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -1.75 Dc×5° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-28 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 | 复查合格 |
| 233 | 广州东棠视界眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-28 | 不合格 | 标志 |  |
| 234 | 广州市壹目光学眼镜有限公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.00 Ds -1.00 Dc×15° PD：66.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-28 | 不合格 | 标志 |  |
| 235 | 广州形状眼镜有限公司越秀分公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -1.00 Dc×10° PD：71.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-16 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 | 复查合格 |
| 236 | 精视眼镜 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-14 | 不合格 | 标志 |  |
| 237 | 广州市越秀区富俪眼镜经营部 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-16 | 不合格 | 标志 |  |
| 238 | 广州正觉眼镜贸易有限公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-16 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 | 复查合格 |
| 239 | 广州乐眸眼镜有限公司第十一分公司 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.50 Ds -0.75 Dc×80° PD：69.0 mm L：-2.50 Ds -1.50 Dc×85° | 2019-8-14 | 不合格 | 标志 |  |
| 240 | 广州市越秀区新明眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.25 Ds -1.25 Dc×80° PD：59.0 mm L：-5.00 Ds | 2019-8-13 | 不合格 | 标志 |  |
| 241 | 广州市越秀区觅视眼镜商行 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0mm L：+3.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-16 | 不合格 | 标志 |  |
| 242 | 广州市先施眼镜连锁有限公司东川分店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-4.25 Ds ADD：+2.50 D L：-4.50 Ds -1.00 Dc×180° ADD: +2.50 D 远用瞳距：61.0mm R:30.0 mm L:31.0mm 瞳高：R：19.0 mm L：20.0 mm | 2019-8-16 | 不合格 | 标志 |  |
| 243 | 广州市增城义多眼镜店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-8-14 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 244 | 广州市增城盛昌眼镜商店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-4.00 Ds -1.00 Dc×180° | 2019-8-8 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |  |
| 245 | 广州市增城粒栗眼镜商店 | 增城区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：+4.25 Ds PD：64.0 mm L：+3.00 Ds +1.00 Dc×180° | 2019-8-8 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 |  |
| 246 | 广州市白云区松洲联锁合一眼镜店 | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.25 Ds -1.50 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-13 | 不合格 | 标 志；光学中心垂直互差；光学中心单侧水平偏差；光学中心水平距离；柱镜轴位方向 |  |
| 247 | 广州市白云区榕发票务服务部（眼之悦） | 白云区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：69.0 mm L：-2.00 Ds -1.75 Dc×5° | 2019-8-12 | 不合格 | 柱镜轴位方向 |  |
| 248 | 广州市海珠区美彤眼镜 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.25 Dc×10° PD：67.0 mm L：-4.25 Ds | 2019-8-16 | 不合格 | 球镜顶焦度（主子午面2）、光学中心水平距离、光学中心单侧水平偏差 | 复查合格 |
| 249 | 广州市海珠区尚目眼镜店 | 海珠区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-3.00 Ds -1.50 Dc×30° PD：71.0 mm L：-3.00 Ds -1.25 Dc×25° | 2019-8-16 | 不合格 | 球镜顶焦度（主子午面1）、球镜顶焦度（主子午面2） | 复查合格 |
| 250 | 广州市南沙区南沙雅视达眼镜店 | 南沙区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-4.50 Ds PD：70.0 mm L：-2.50 Ds -2.00 Dc×150° | 2019-9-4 | 不合格 | 光学中心水平距离、光学中心单铡水平偏差、标志 | 复查合格 |
| 251 | 湖南光合作用商贸有限公司广州第九分公司 | 天河区 | 定配眼镜 | ---- | 单光： R：-2.50 Ds -2.00 Dc×85° PD：55.0 mm L：-4.50 Ds | 2019-8-28 | 不合格 | 柱镜轴位方向 |  |
| 252 | 广州市越秀区王根眼镜店 | 越秀区 | 定配眼镜 | ---- | 渐变焦： R：-3.50 Ds -1.25 Dc×10° ADD：+2.00 D L：-4.50 Ds ADD: +2.00 D远用瞳距：R：60.0mm 近用瞳距：58.0 mm 瞳高：R：18.0 mm L：19.0 mm | 2019-8-8 | 不合格 | 配适点的水平位置 | 复查合格 |