2019年广州市低压电器质量监督抽查产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/ 批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州奇胜电器有限公司 | 荔湾区 | 漏电断路器 | 图形商标 | PCB6(GZQSB)L-63 C10 230V～ I△=30mA | 2019年8月 | 合格 |  |  |
| 2 | 广东南洋电器有限公司 | 荔湾区 | 漏电断路器 | ---- | NC65ELE C20 230V～ I△=30mA | 2019年8月 | 合格 |  |  |
| 3 | 广州粤奇胜电气科技有限公司 | 南沙区 | 小型断路器 | ---- | YQS47-63 AC230 400V 50/60Hz | 2019年7月 | 合格 |  |  |
| 4 | 广东梅兰日兰电气有限公司 | 天河区 | 小型断路器 | DINEL 迪耐尔 | DNB1-63/S 230V 50/60Hz | 2019年2月28日 | 合格 |  |  |