## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 68802.69
2 | 措施合计 | 7314.51
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 6558.05
2.2 | 其他措施费 | 756.46
3 | 其他项目 | 688.03 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费 | 688.03
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 76.81 |  |  | －
5 | 税金 | 7688.20 |  |  | －
6 | 总造价 | 84570.24
7 | 人工费 | 19091.84
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 84,570.24 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 5310.16 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 929.28 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 318.61 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价[2018]64号”、“中建通[2018]70号”，建筑装饰专业工程按分部分项工程费的0.37%计取，安装、市政、修缮专业工程按分部分项工程费的0.25%计取。
合 计 |  |  |  |  | 6558.05
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费 | 688.03
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 688.03 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 76.81 |  |  | 76.81
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 76805.23 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 76805.23 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 76805.23 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 76805.23 | 0.1 |  | 76.81
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 76882.04 | 10 |  | 7688.2
合 计 | [6 empty] | 7765.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1 | 3338.84 |  | 3338.84
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊风扇 |  | 台 | 18 | 192.99 |  | 3473.82
3 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:吸顶式 |  | 台 | 2 | 137.91 |  | 275.82
4 | 030404033003 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 |  | 个 | 18 | 74.04 |  | 1332.72
5 | 030404034001 | 一位开关 | 1.名称:一位开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 4 | 27.76 |  | 111.04
6 | 030404034002 | 二位开关 | 1.名称:二位开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 28.4 |  | 170.4
7 | 030404034003 | 三位开关 | 1.名称:三位开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 28.59 |  | 171.54
8 | 030404034004 | 四位开关 | 1.名称:四位开关 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 2 | 28.78 |  | 57.56
9 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 51 | 37.16 |  | 1895.16
10 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 7 | 32.59 |  | 228.13
11 | 030404035003 | 二三插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 6 | 150.81 |  | 904.86
12 | 030411001001 | 配管DN20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm |  | m | 857 | 9.7 |  | 8312.9
13 | 030411001002 | 配管DN25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm |  | m | 365 | 10.41 |  | 3799.65
14 | 030411004001 | 2.5电源线 | 1.名称:2.5电源线 2.规格:ZRBVV2.5 3.配线部位:暗敷 |  | m | 2550 | 3.56 |  | 9078
15 | 030411004002 | 4电源线 | 1.名称:4电源线 2.规格:ZRBVV4 3.配线部位:暗敷 |  | m | 1131 | 3.81 |  | 4309.11
16 | 030412004001 | LED射灯 | 1.名称:LED射灯 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 8 | 50.37 |  | 402.96
本页小计 | [8 empty] | 37862.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030412005001 | 1200*300LED灯盘 | 1.名称:1200*300LED灯盘 2.安装形式:吊链式 |  | 套 | 46 | 289.25 |  | 13305.5
18 | 030412005002 | 荧光灯管 | 1.名称:荧光灯管 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 14 | 56.6 |  | 792.4
19 | 030412005003 | 600*600LED灯盘 | 1.名称:600*600LED灯盘 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 8 | 276.53 |  | 2212.24
20 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:圆球吸顶灯 |  | 套 | 2 | 83.06 |  | 166.12
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 87 | 8.83 |  | 768.21
22 | 031001006001 | PPR25给水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR25给水管 3.冲洗.消毒 |  | m | 50 | 25.52 |  | 1276
23 | 031001006002 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC75排水管 |  | m | 25 | 35.81 |  | 895.25
24 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC100排水管 |  | m | 16.5 | 56.21 |  | 927.47
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹角阀 2.型号、规格:DN25mm |  | 个 | 15 | 47.38 |  | 710.7
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:钢管组成冷热水 3.开关:混合冷热龙头 |  | 组 | 3 | 672.1 |  | 2016.3
27 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.附件名称、数量:冲水箱 |  | 组 | 6 | 672.71 |  | 4036.26
28 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂斗式自动冲洗一联 |  | 组 | 3 | 918.04 |  | 2754.12
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1 | 1079.61 |  | 1079.61
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 68802.69
措施项目
30 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
31 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
32 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
33 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 30940.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
35 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
36 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
37 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
38 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
39 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
42 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
43 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
44 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
45 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
46 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 756.46 |  | 756.46
47 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 756.46
本页小计 | [8 empty] | 756.46
合 计 | [8 empty] | 69559.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表-1
综合单价分析表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:嵌入式 | 200.42 | 3073.23 |  |  | 29.11 | 36.08 | 3338.84
2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊风扇 | 35.75 | 145.61 |  |  | 5.19 | 6.44 | 192.99
3 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:吸顶式 | 53.13 | 67.5 |  |  | 7.72 | 9.56 | 137.91
4 | 030404033003 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 | 17.38 | 51.01 |  |  | 2.52 | 3.13 | 74.04
5 | 030404034001 | 一位开关 | 1.名称:一位开关 2.安装方式:暗装 | 11.07 | 13.09 |  |  | 1.61 | 1.99 | 27.76
6 | 030404034002 | 二位开关 | 1.名称:二位开关 2.安装方式:暗装 | 11.41 | 13.28 |  |  | 1.66 | 2.05 | 28.4
7 | 030404034003 | 三位开关 | 1.名称:三位开关 2.安装方式:暗装 | 11.41 | 13.47 |  |  | 1.66 | 2.05 | 28.59
8 | 030404034004 | 四位开关 | 1.名称:四位开关 2.安装方式:暗装 | 11.41 | 13.66 |  |  | 1.66 | 2.05 | 28.78
9 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 14.7 | 17.68 |  |  | 2.13 | 2.65 | 37.16
10 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:暗装 | 9.41 | 20.12 |  |  | 1.37 | 1.69 | 32.59
11 | 030404035003 | 二三插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 14.7 | 131.32 |  |  | 2.14 | 2.65 | 150.81
12 | 030411001001 | 配管DN20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm | 6.43 | 1.18 |  |  | 0.93 | 1.16 | 9.7
13 | 030411001002 | 配管DN25 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN25mm | 6.87 | 1.3 |  |  | 1 | 1.24 | 10.41
14 | 030411004001 | 2.5电源线 | 1.名称:2.5电源线 2.规格:ZRBVV2.5 3.配线部位:暗敷 | 0.83 | 2.46 |  |  | 0.12 | 0.15 | 3.56
15 | 030411004002 | 4电源线 | 1.名称:4电源线 2.规格:ZRBVV4 3.配线部位:暗敷 | 0.58 | 3.05 |  |  | 0.08 | 0.1 | 3.81
16 | 030412004001 | LED射灯 | 1.名称:LED射灯 2.安装形式:吸顶式 | 13.16 | 32.93 |  |  | 1.91 | 2.37 | 50.37
17 | 030412005001 | 1200*300LED灯盘 | 1.名称:1200*300LED灯盘 2.安装形式:吊链式 | 26.31 | 254.38 |  |  | 3.82 | 4.74 | 289.25
18 | 030412005002 | 荧光灯管 | 1.名称:荧光灯管 2.安装形式:吸顶式 | 21.7 | 27.84 |  |  | 3.15 | 3.91 | 56.6
综合单价分析表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
19 | 030412005003 | 600*600LED灯盘 | 1.名称:600*600LED灯盘 2.安装形式:吸顶式 | 29.02 | 238.07 |  |  | 4.22 | 5.22 | 276.53
20 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:圆球吸顶灯 | 21.62 | 54.41 |  |  | 3.14 | 3.89 | 83.06
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 3.75 | 3.85 |  |  | 0.55 | 0.68 | 8.83
22 | 031001006001 | PPR25给水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR25给水管 3.冲洗.消毒 | 13.84 | 6.82 | 0.43 |  | 1.94 | 2.49 | 25.52
23 | 031001006002 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC75排水管 | 13.29 | 18.27 |  |  | 1.86 | 2.39 | 35.81
24 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC100排水管 | 16.12 | 34.93 |  |  | 2.26 | 2.9 | 56.21
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹角阀 2.型号、规格:DN25mm | 9.57 | 34.75 |  |  | 1.34 | 1.72 | 47.38
26 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:钢管组成冷热水 3.开关:混合冷热龙头 | 58.95 | 594.28 |  |  | 8.26 | 10.61 | 672.1
27 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型:蹲式大便器 2.附件名称、数量:冲水箱 | 93.51 | 549.27 |  |  | 13.1 | 16.83 | 672.71
28 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂斗式自动冲洗一联 | 44.53 | 859.25 |  |  | 6.24 | 8.02 | 918.04
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 652.63 | 4.46 | 210.26 |  | 94.79 | 117.47 | 1079.61

## 表-23单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 166.6852 | 110 | 18335.37
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 756.4679 | 1 | 756.47
3 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 3.1 | 0.47
4 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 0.48 | 40.74 | 19.56
5 | 0155051 | 铅板2.6～3 | kg | 0.42 | 16.92 | 7.11
6 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.3 | 3.69 | 1.11
7 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 39.6 | 0.08 | 3.17
8 | 0227001 | 棉纱 | kg | 7.587 | 6.81 | 51.67
9 | 0303251 | 木螺钉M2.5×25 | 十个 | 7.488 | 0.12 | 0.9
10 | 0303311 | 木螺钉M6×50 | 十个 | 5.928 | 0.57 | 3.38
11 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 35.86 | 0.19 | 6.81
12 | 0303361 | 木螺钉M4×50 | 十个 | 3.744 | 0.38 | 1.42
13 | 0305009 | 六角螺栓（综合） | 十套 | 1.5028 | 8.07 | 12.13
14 | 0305113 | 六角螺栓带螺母M6～12×12～50 | 十套 | 2.505 | 1.07 | 2.68
15 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 17.056 | 0.45 | 7.68
16 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 4.54 | 0.95
17 | 0307001 | 膨胀螺栓（综合） | 十个 | 1.5028 | 3.24 | 4.87
18 | 0307051 | 膨胀螺栓M8 | 十个 | 5.508 | 2.71 | 14.93
19 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 7.725 | 2.94 | 22.71
20 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 36.7125 | 3.81 | 139.87
21 | 0309281 | 镀锌锁紧螺母（金属软管用）L40 | 十个 | 0.318 | 11.2 | 3.56
22 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 3.25 | 0.93 | 3.02
23 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.08 | 73.06 | 5.84 |  | 中晨 | 深圳市中晨锡业有限公司
24 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.3681 | 30.04 | 11.06
25 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 7.362 | 52.34 | 385.33
26 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 8.9977 | 5.96 | 53.63
27 | 0363411 | 风扇吊钩 | 个 | 18.36 | 1.63 | 29.93
28 | 0365011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.378 | 4.93 | 1.86
29 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 1.444 | 3.17 | 4.58
30 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 16.42 | 0.48 | 7.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 8.4 | 0.43 | 3.61
32 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.021 | 115.75 | 2.43
33 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.096 | 291.37 | 27.97
34 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.015 | 1254.65 | 18.82
35 | 0525091 | 木配电板150×225×25 | 个 | 18 | 1.12 | 20.16
36 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 15.76 | 0.16 |  | 红棉牌 | 广州市金色协隆装饰材料有限公司
37 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 10.89 | 0.33
38 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.15 | 29.76 | 4.46
39 | 1159141 | 油灰 | kg | 3.51 | 1.25 | 4.39
40 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 18.405 | 6.9 | 126.99
41 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.45 | 2.92 | 1.31
42 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 15.17 | 6.22
43 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.045 | 1.34 | 0.06
44 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 5.3216 | 19.54 | 103.98
45 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 3.3 | 6.35 | 20.96
46 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 6.6 | 17.5 | 115.5
47 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.17 | 0.03
48 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 224.4 | 0.25 | 56.1
49 | 1501691 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 15.15 | 8.93 | 135.29
50 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 15.15 | 1.85 | 28.03
51 | 1502401 | 镀锌弯头DN50 | 个 | 6.06 | 13.99 | 84.78
52 | 1502581 | 镀锌压盖DN32 | 个 | 3.18 | 3.2 | 10.18
53 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 12.12 | 1.92 | 23.27 |  | 赣玛 | 广州市永煌机电设备有限公司(代理江西赣玛）
54 | 1505181 | 包胶铁管夹DN75 | 个 | 8 | 2.71 | 21.68
55 | 1505191 | 包胶铁管夹DN100 | 个 | 5.28 | 3.05 | 16.1
56 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 220.6775 | 0.17 | 37.52
57 | 1515151 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 93.9875 | 0.59 | 55.45
58 | 1516151 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN25 | 个 | 48.9 | 2.21 | 108.07
59 | 1521061 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 26.9 | 6.41 | 172.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
60 | 1521071 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 18.777 | 15.71 | 294.99
61 | 1537446 | 镀锌外接头DN15 | 个 | 3.03 | 1.06 | 3.21
62 | 1831001 | 吊盒 | 个 | 93.84 | 2.27 | 213.02
63 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 6.6 | 0.66 | 4.36
64 | 2261011 | 瓜子灯链大号 | m | 139.38 | 2.29 | 319.18
65 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.712 | 1.8 | 15.68
66 | 2501051 | 花线2×23/0.15 | m | 70.242 | 2.93 | 205.81 |  | 金龙羽 | 金龙羽集团股份有限公司
67 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 66.64 | 15.33
68 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 89.368 | 1.21 | 108.14
69 | 2503016 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 3.206 | 2.92 | 9.36
70 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.6648 | 1.21 | 4.43
71 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 444.375 | 0.11 | 48.88
72 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.09 | 4.24
73 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 79.17 | 0.2 | 15.83
74 | 3113261 | 白布 | kg | 0.1 | 6.01 | 0.6
75 | 3113291 | 塑料圆台 | 块 | 96.6 | 0.4 | 38.64
76 | 3115001 | 水 | m3 | 3.132 | 4.58 | 14.34
77 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 156.2041 | 1 | 156.2
78 | 1431321@1 | PPR25给水管 | m | 51 | 3.41 | 173.91
79 | 1431331@1 | PVC75排水管 | m | 24.075 | 8.08 | 194.53
80 | 1431331@2 | PVC100排水管 | m | 14.058 | 14.44 | 203
81 | 1431441@1 | 20电线管 | m | 942.7 | 0.95 | 895.57
82 | 1431441@2 | 25电线管 | m | 401.5 | 0.95 | 381.43
83 | 1600001@1 | 螺纹角阀DN25DN25 | 个 | 15.15 | 25 | 378.75 |  | TVT | 广州市坚固阀门销售有限公司（TVT广州总代）
84 | 1809001 | 洗脸盆 | 套 | 3.03 | 387.93 | 1175.43 |  | 欧腾 | 广州市欧腾陶瓷有限公司
85 | 1815001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 6.06 | 192.28 | 1165.22
86 | 1817001 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 | 537.59 | 1628.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
87 | 1825011 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 个 | 6.06 | 278.45 | 1687.41 |  | 雅鼎 | 广州雅鼎卫浴洁具有限公司
88 | 1825021 | 瓷高水箱420×240×280 | 个 | 3.03 | 102.99 | 312.06
89 | 1841091 | 水箱进水嘴DN15 | 个 | 3.03 | 13.71 | 41.54
90 | 1841161 | 混合冷热龙头 | 个 | 3.03 | 183.87 | 557.13
91 | 1845021 | 小便器存水弯DN32 铸铁 | 个 | 3.015 | 13.47 | 40.61
92 | 1849051 | 水箱自动冲洗阀DN20 | 个 | 3.03 | 86.54 | 262.22
93 | 1855001 | 瓷蹲式大便器低水箱配件 | 套 | 6.06 | 24.23 | 146.83
94 | 1855091 | 自动平便配件 | 套 | 3.03 | 82.25 | 249.22
95 | 2200001@1 | 1200*300LED灯盘 | 套 | 46.46 | 229.66 | 10670 |  | 山鹰 | 营口新山鹰报警设备有限公司佛山办事处
96 | 2200001@2 | 荧光灯管 | 套 | 14.14 | 21.51 | 304.15
97 | 2200001@3 | 600*600LED灯盘 | 套 | 8.08 | 229.66 | 1855.65 |  | 山鹰 | 营口新山鹰报警设备有限公司佛山办事处
98 | 2200001@4 | 吸顶灯 | 套 | 2.02 | 47.63 | 96.21
99 | 2200001@5 | LED射灯 | 套 | 8.08 | 27.39 | 221.31 |  | 信自达 | 广州市信自达实业有限公司
100 | 2300001@1 | 一位开关 | 个 | 4.08 | 9.29 | 37.9
101 | 2300001@2 | 二位开关 | 个 | 6.12 | 9.29 | 56.85
102 | 2300001@3 | 三位开关 | 个 | 6.12 | 9.29 | 56.85
103 | 2300001@4 | 四位开关 | 个 | 2.04 | 9.29 | 18.95
104 | 2311011 | 风扇调速开关 | 个 | 18 | 49.03 | 882.54 |  | 松本电工 | 广东松本电工电器有限公司
105 | 2341061@1 | 二三插座 | 套 | 52.02 | 13.59 | 706.95
106 | 2341061@2 | 空调插座 | 套 | 7.14 | 18.3 | 130.66 |  | 西门子 | 广州超杰电子科技有限公司
107 | 2341061@3 | 地面插座 | 套 | 6.12 | 125 | 765
108 | 2503186@1 | 2.5电源线ZR-BVV2.5 | m | 2958 | 1.97 | 5827.26 |  | 易初 | 广东易初线缆科技有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：广州市白云区同德街居家养老综合服务中心装修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
109 | 2503186@2 | 4电源线ZR-BVV4 | m | 1244.1 | 2.63 | 3271.98 |  | 胜宇 | 广东胜宇电缆实业有限公司
110 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 88.74 | 2.64 | 234.27 |  | 佰如泰 | 东莞市如泰智能电气有限公司
111 | 2611001@1 | 开关盒 | 个 | 18.36 | 2.64 | 48.47
112 | 2611001@2 | 插座盒 | 个 | 58.14 | 2.64 | 153.49
113 | 2611001@3 | 灯头盒 | 个 | 79.56 | 2.64 | 210.04 |  | 伟星 | 浙江伟星新型建材股份有限公司深圳办事处
114 | 5037001 | 风扇 | 台 | 18 | 142.41 | 2563.38 |  | 九洲普惠 | 东莞市状大机电设备有限公司
115 | 5305011 | 排气扇 | 台 | 2 | 65.52 | 131.04 |  | 绿岛风 | 广东绿岛风室内空气系统科技有限公司
116 | SB210030 | 成套配电箱 悬挂嵌入式半周长1.5m以内 | 台 | 1 | 3038 | 3038
117 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 1.8 | 85.39 | 153.7
118 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 1.8 | 8.84 | 15.91
119 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.35 | 14.9 | 20.12
120 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 | 20.53
121 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 6.7178 | 1 | 6.72
122 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 2.56 | 1 | 2.56
123 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 4.0978 | 1 | 4.1
124 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 0.91 | 1 | 0.91
125 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 9.126 | 0.77 | 7.03
|  | 合计 |  |  |  | 63584.76