附表

广东医疗器械监督抽检不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌脱脂纱布块 | 汕头 | 河南飘安集团有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 6cm×8cm-8p | 0090101 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 2 | 医用脱脂纱布 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广州中医药大学第三附属医院 | 6cm×8cm-8p | 20170501 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 中频激光综合治疗仪 | 广州 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | XY-809 | 00003012 | 热炙温度和超温保护 | YZB/粤0955-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 超声低中频电导治疗仪 | 广州 | 广州市艾生维医药科技有限公司 | 广州市艾生维医药科技有限公司 | OXW-C002 | 296112111710011110002 | 额定输出功率准确性、输出指示 | YZB/粤0663-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 输液泵 | 深圳 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | OIP-900 | TO11118018 | 设备或设备部件的外部标记、工作数据准确性 | GB 9706.1-1995、GB 9706.1-2007、GB 9706.27-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 医用纱布敷料 | 深圳 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 深圳市光明新区公明华仁门诊部 | 6×8×8/B1型 | 20180102 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 无菌脱脂纱布块 | 汕头 | 河南飘安集团有限公司 | 汕头市飘安医疗器械有限公司 | 21S×32S/28×28 6cm×8cm-8P | 0090801 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 8 | 数字化X射线摄影系统 | 深圳 | 深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司 | 深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司 | Kenid drx p50 | 编号：2018050001 生产日期：2018年04月 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20162301500 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心 |  |
| 9 | 无菌纱布块 | 梅州 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 大埔县人民医院 | 5cm×7cm-8P | 170806 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：河南省医疗器械检验所 |  |
| 10 | 一次性使用雾化器 | 惠州 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 面罩式 成人型 | 20180327 | 雾化量 | 粤械注准20162660230 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 医用纱布垫 | 汕尾 | 新乡市华康卫材有限公司 | 汕尾市人民医院 | 15cm×40cm×3P Ⅱ型 | 20171128 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 脱脂纱布块 | 汕头 | 河南飘安集团有限公司 | 汕头市澄海区人民医院 | Ⅰ型 6cm×8cm-8P | 0090601 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 13 | 医用脱脂纱布块 | 东莞 | 河南省安邦卫材有限公司 | 东莞市东城医院 | 5×7×8 Ⅰ型 | 171116 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 无菌脱脂纱布块 | 东莞 | 河南飘安集团有限公司 | 东莞市道滘医院 | 21S×21S/28×28 6cm×8cm-8p | 0101001 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用导尿管 | 东莞 | 扬州市永长医疗器械厂 | 东莞市万诺医疗器械有限公司 | Fr8 | 20170120 | 连接器分离力 | YY 0325-2002、YY 0325-2016 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江苏省医疗器械检验所 |  |
| 16 | 医用纱布块 | 东莞 | 振德医疗用品股份有限公司 | 华润东莞医药有限公司 | 灭菌型 不带X光线 规格 8cm×10cm-8p | 批号 20180305 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：浙江省医疗器械检验研究院 |  |
| 17 | 脱脂纱布块 | 韶关 | 新乡市好媚卫生用品有限公司 | 韶关市第三人民医院 | 6cm×6cm-8P | 20171206 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 18 | 压缩式雾化器 | 中山 | 中山市全康医疗科技有限公司 | 中山市全康医疗科技有限公司 | NE-C25S | 编号：00007832 生产日期：2018年03月13日 | 正常工作压力 | 粤械注准20152210889 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 血糖、胆固醇、尿酸多功能测试仪 | 中山 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | RF-XT-01 | GCU01B1G23720 | 设备或设备部件的外部标记 | YZB/粤0966-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 盐水鼻腔喷雾器 | 佛山 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 50ml | 18010113 | 氯化钠含量 | 粤械注准20172640170 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 上下肢主被动训练系统 | 佛山 | 广东美的安川服务机器人有限公司 | 广东美的安川服务机器人有限公司 | MYR-RMM-A1 | B2200000RMM17C15100125/2017.12.15 | 静电放电（ESD） | 粤械注准20172260516 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 医用纱布垫 | 广州 | 河南飘安集团有限公司 | 广州市增城区妇幼保健院 | A型 | 05170901 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 23 | 一次性医用棉垫 | 梅州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 蕉岭县妇幼保健健康计划生育服务中心 | 10×20 无菌型 | 20180208 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 24 | 医用纱布敷料 | 阳江 | 南昌市华亚医疗器械有限公司 | 阳西县程村镇卫生院 | 8×10×8/A型 | 生产日期： 2017年5月08日 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用皮肤缝合器 | 江门 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 35针 MW | 20180309 | 起钉器尺寸 | 粤械注准20182650171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 医用脱脂纱布块 | 茂名 | 河南科隆医疗器械有限公司 | 茂名市电白区妇幼保健院 | I型21S×32S/28×28 6×8×8 | 10170801 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 脱脂纱布块 | 茂名 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 茂名市电白区人民医院 | I型 60mm×80mm-8P | 111803006 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 医用脱脂纱布块 | 茂名 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 信宜市广仁骨伤科医院 | 7×7×8 | 171006 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：河南省医疗器械检验所 |  |
| 29 | 医用纱布敷料 | 韶关 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 翁源县官渡镇卫生院 | 6×8×-8层 A型 纱布块未灭菌折叠 | 2016年10月08日 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |
| 30 | 医用纱布敷料 | 茂名 | 南昌市德美康医疗器械有限公司 | 茂名市茂南区人民医院 | 10×14×8 A型（医用纱布块） | 20171009 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 31 | 医用纱布敷料 | 肇庆 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 德庆县播植镇卫生院 | A1型、[已灭菌] 6cm×8cm×8层 | 20161208 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 无菌脱脂纱布块 | 肇庆 | 河南飘安集团有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | 21S×32S/28×26 6cm×8cm-8P | 010180301 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 医用纱布敷料 | 肇庆 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 广东省封开县中医院 | A型 纱布块 8×10×8cm | 20170709 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 医用脱脂纱布块 | 潮州 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 潮州市人民医院 | 5cm×7cm-8P | 17120112 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 外科纱布敷料 | 潮州 | 佛山市康复医疗设备厂 | 潮州市湘桥区人民医院 | 纱布块 6cm×8cm×8层 | 17051703 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 医用纱布敷料 | 揭阳 | 南昌华益医疗器械有限公司 | 揭阳国医堂医院 | 6×8×8 A型 | 20170106 | 荧光物 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 37 | 医用纱布敷料 | 云浮 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 郁南县妇幼保健院 | B1 5×7×8 | 2017年3月02日 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性医用棉垫 | 梅州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 平远县中医医院 | 5cm×7cm | 20180208 | 表面活性物质 | YY 0331-2006、YY 0594-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 生产企业宣称该产品为假冒产品 |