附表

广东省体外诊断试剂盒专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿酸(UA)测定试剂盒(酶法) | 广州 | 广州东林生物科技有限公司 | 广州东林生物科技有限公司 | R1: 3×20ml，R2: 1×15ml | 19042601 | 粤械注准20152400949 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶法) | 广州 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 300ml（R1:4x60ml R2:4x15ml） | 190408 | 粤械注准20172400242 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 广州 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 150ml（R1:2x60ml R2:2x15ml） | 20190215 | 粤械注准20162401527 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（酶循环法） | 广州 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 广州厚生医疗科技有限公司 | 试剂1（R1): 2×60mL、 试剂2（R2): 2×20mL | 18121207 | 京械注准20172401004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 广州 | 广州东林生物科技有限公司 | 广州东林生物科技有限公司 | R1: 1×30ml，R2: 1×10ml | 19042801 | 粤械注准20152400946 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 广州 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 160ml(R1:2x60ml R2:2x20ml） | 190411 | 粤械注准20172400247 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 总胆汁酸测定试剂盒(循环酶法) | 广州 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 160mL（R1:2x60ml R2:2x20ml） | 20190123 | 粤械注准20162401433 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 总胆汁酸酶法测定试剂盒(第五代酶循环法) | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1：60mLx4 R2：20mLx4 | TBP-01-91004A0 | 粤械注准20182400397 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | TBA总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | R1:15ml×2 R2:10ml×1 | 190301 | 粤械注准20152400640 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | β2-微量球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 深圳 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 深圳市妇幼保健院 | 试剂1:1×45ml、试剂2:1×15ml | 19-2011 | 京械注准20152400963 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶―过氧化物酶法) | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：6×40 ml，R2：2×32 ml+校准品：1x1.5ml | 141219001 | 粤械注准20152400324 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶―过氧化物酶偶联法) | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | R1:2x60ml R2:2x20ml | 19010301A | 粤械注准20152400666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 深圳 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | R1：40ml×2，R2：20ml×1 | 20190322 | 粤械注准20172400399 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 尿酸检测试剂盒(酶法) | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | R1:15ml×2 R2:10ml×1 | 190301 | 粤械注准20152400646 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL/盒(R1：60mL×2，R2：15mL×2) | 20180910 | 粤械注准20152400459 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(酶循环法) | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | R1:2x60mL R2:2x20mL | 18061203 | 粤械注准20152400692 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：4×40ml，R2：2×28ml+校准品：1x1.5ml | 143219001 | 粤械注准20172400979 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 总胆汁酸检测试剂盒(酶循环法) | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 160mL／盒(R1：60mL×2，R2：20mL×2) | 20180920 | 粤械注准20152400462 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 珠海 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 140ml（R1: 2×56mL R2: 2×14mL） | 20190117 | 粤械注准20162400827 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 珠海 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 150ml（R1:2×56mL R2: 2×19mL） | 20190218 | 粤械注准20162400832 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | 汕头 | 美康生物科技股份有限公司 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 160ml（试剂1:2x60ml+试剂2:1x40ml）；校准品：1x1ml | 190303101 | 浙械注准20142400115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶法) | 韶关 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 翁源县人民医院 | 300ml（R1:4x60ml R2:4X15ml） | 190505 | 粤械注准20172400242 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 河源 | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 紫金县人民医院 | 400mL(R1：4×65mL + R2：2×70mL) 校准品：1×1mL | 2019011801 | YZB/浙1391 -2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法） | 梅州 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 梅州市梅县区中医医院 | R1:4×42.3mL+R2:4×17.7mL | AUZ6348 | 苏械注准20162400326 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 中山 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 20人份/盒 | 1810300220 | 国械注准20183400122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 尿酸(UA)测定试剂盒(酶法) | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 180ml（R1:50mlx3 R2:10mlx3） | B181205DEC-3 | YZB/粤1438-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1:4×60ml、R2:4×15ml | 183440 | 粤械注准20172401364 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(酶法) | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 180ml（R1:45MLx3 R2:15MLx3） | B190117JAN-2 | YZB/1441-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1:2×60ml、R2:2×20ml | 190160 | 粤械注准20172401400 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 尿酸试剂盒（液体）(氧化酶法) | 湛江 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 湛江中心人民医院 | R1:160mL R2:80mL 校准品: 3mL | 20180711 | 沪械注准20172400612 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） | 佛山 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 广东同江医院 | 试剂1(R1)：5X60mL，试剂2(R2)： 5X12mL 校准品：1X3mL | 18112908 | 京械注准20162400798 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 尿酸测定试剂盒(酶比色法) | 佛山 | HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH（代理人：德国胡曼生化诊断有限责任公司北京代表处） | 佛山市中医院三水医院 | 100 ml×4 /盒 | 18012 | YZB/GER 6357-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 江门 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 江门市中心医院 | R1：60mlx2 R2:30mlx2 | 180851 | YZB/京1745-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 尿酸试剂盒（液体）(氧化酶法) | 云浮 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 云浮市人民医院 | 140mL R2:70mL 校准品: 3mL | 20180812 | 沪械注准20172400612 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |