附表

广东省医疗器械专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性封闭清创集污袋 | 广州 | 艾派（广州）医疗器械有限公司 | 艾派（广州）医疗器械有限公司 | 210-01 | 91901510 | 粤械注准20162640887 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用透析护理包 | 广州 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-HC-001 | 20190701001 | 粤械注准20172640684 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 电子体温计 | 广州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司第一千五百八十二分店 | MC-246 | 20190701UF | 辽械注准20172200078、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 电动轮椅车 | 广州 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司一千六百二十二分店 | HBLD3-C | 2017年12月09日 | YZB/沪4378-56-2014《电动轮椅车》、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 广州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司金花分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190802 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 非接触式红外体温计 | 广州 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广东大参林柏康连锁药店有限公司越华路分店 | JXB-182 | C01190461732 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 电动轮椅车 | 广州 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 广东德信行大药房连锁有限公司旗舰店 | HBLD3-B | ZD190115086 | 沪械注准20172560715、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 无线单导心电采集记录器 | 广州 | 广东合鑫生物科技有限公司 | 广东合鑫生物科技有限公司 | HX-H300 | H00087 | 粤械注准20172211211 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 脉动治疗仪 | 广州 | 广东合鑫生物科技有限公司 | 广东合鑫生物科技有限公司 | HX-R100 | 100041 | 粤械注准20182260193 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用外科手术包 | 广州 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 血透穿刺手术包 | 20181201 | YZB/粤1296-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 医用脱脂棉 | 广州 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | A型（未灭菌） | 20190105 | YY0330 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性穿刺消毒包 | 广州 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 通用 | 190103 | 粤械注准20162640765 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 医用可吸收缝合线 | 广州 | Assut Medical Sarl（代理人：优美爱(中国)有限公司） | 广东龙康方承医疗器械有限公司 | 4346N | 611348 | YZB/SWI2901-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 制氧机 | 广州 | 广东欧格斯科技有限公司 | 广东欧格斯科技有限公司 | OZ-5-01TW0 | 20190410-005 | 粤械注准20172540401 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 广州 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 广东省第二人民医院 | AS-E | 1811A1 001 | 国械注准20163660426、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 广州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东省中医院二沙岛医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20180802 3.0mm | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 丝线编织非吸收性缝线 | 广州 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 广东省中医院芳村医院 | 3-0 | PF3BE | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 场效应治疗仪 | 广州 | 广东羊城电子有限公司 | 广东羊城电子有限公司 | YC-EOⅡS | 186539 | 粤械注准20172260922 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 微电脑低频治疗仪 | 广州 | 广东羊城电子有限公司 | 广东羊城电子有限公司 | YC-81B | 168925 | 粤械注准20172260800 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 非接触式红外体温计 | 广州 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广东壹号大药房连锁有限公司东山分店 | JXB-186 | C00180978181 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 医用电子体温计 | 广州 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东壹号药业有限公司 | YT316 | 1811 | 苏械注准20172200107、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 非接触式红外体温计 | 广州 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司 | JXB-180 | C00190387966 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 定制式正畸矫治器 | 广州 | 广东粤诚牙科技术开发中心 | 广东粤诚牙科技术开发中心 | 活动型 | 2019.4.28 | 粤械注准20172630400 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 多普勒胎儿心率仪 | 广州 | 广州澳戈健医疗器械有限公司 | 广州澳戈健医疗器械有限公司 | AG-21A | 91006A05 | 粤械注准20152230743 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 超声洁牙机 | 广州 | 广州邦卡医疗器械有限公司 | 广州邦卡医疗器械有限公司 | CP-8型 | 20190401 | 粤械注准20172232054 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 红外线电子体温计 | 广州 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 广州博爱智谷医药股份有限公司 | TET-340 | NX605951 | GB/T 21417.1-2008、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 连续性血液净化设备 | 广州 | Infomed S.A.（代理人：广州德朗医疗设备有限公司） | 广州德朗医疗设备有限公司 | HF440 | 0886-018 | 国械注进20153453106 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 医学影像与数据传输处理软件 | 广州 | 广州迪茂信息科技有限公司 | 广州迪茂信息科技有限公司 | DMI-NIS | NIS181127011 | 粤械注准20182700742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 红外额温计 | 广州 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 广州二天堂大药房连锁有限公司 | HW-3 | 18030302186 | 粤械注准20152200753、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 定制式正畸矫治器 | 广州 | 广州泛宇医疗科技有限公司 | 广州泛宇医疗科技有限公司 | CA 1.0 | Y1:OAPJ004A-1;Y2:OAPJ005A-1;Y3:OAPJ006A-1 | 粤械注准20182630066 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） | 广州 | 广州合尔拓生物科技有限公司 | 广州合尔拓生物科技有限公司 | 1人份/盒 | 101190601C | 粤械注准20182401004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 定制式正畸矫治器 | 广州 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | HG-IB01 | 190418001 | 粤械注准20172631457 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 肺活量计 | 广州 | 广州红象医疗科技有限公司 | 广州红象医疗科技有限公司 | A1 | A911000386 | 粤械注准20172210734 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 中号 | 20180505 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 碳13呼气检测仪 | 广州 | 广州华友明康光电科技有限公司 | 广州华友明康光电科技有限公司 | HY-IREXB | BJ200477 | 粤械注准20172401769 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 广州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广州建国医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 电子体温计 | 广州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广州健民医药连锁有限公司健华分店 | MC-341 | 20190313UF | 辽械注准20152200159、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 全自动细菌性阴道病检测仪 | 广州 | 广州江元医疗科技有限公司 | 广州江元医疗科技有限公司 | AT-1600 | ABV19090016 | 粤械注准20152400003 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 隐形眼镜护理液 | 广州 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 去蛋白型 | 19010201 | YZB/国7231-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 干式荧光免疫分析仪 | 广州 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | AFS3000B | AFS3000B-Y2120190006 | 粤械注准20172401743 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 心肺复苏机 | 广州 | 广州蓝仕威克医疗科技有限公司 | 广州蓝仕威克医疗科技有限公司 | MCPR 100B | 1592 | 粤械注准20172541323 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 高渗海水鼻腔喷雾器 | 广州 | 广州零界医药有限公司 | 广州零界医药有限公司 | 60ml | 20190323 | 粤械注准20152640432 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 电磁场治疗仪 | 广州 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2000B | 200B001700081 | 粤械注准20172261998 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 中频温热治疗仪 | 广州 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | LHG-II型 | 015080 | 粤械注准20182090805 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 全自动臂式电子血压计 | 广州 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | MT-4D | 1019020201 | YZB/粤0323-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 医疗影像存档和传输系统软件 | 广州 | 广州麦德医像科技有限公司 | 广州麦德医像科技有限公司 | 3.0版 | / | 粤械注准20142210127 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 蓝光治疗仪 | 广州 | 广州美琳美健医疗科技有限公司 | 广州美琳美健医疗科技有限公司 | MLMJ-BLL 01 | BLL011707005 | 粤械注准20162261112 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 医用头灯 | 广州 | 广州南北电子科技有限公司 | 广州南北电子科技有限公司 | EL-P45 | ELP200202042 | 粤械注准20172201496 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 臂式电子血压计 | 广州 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-8500 | 20190322046 | 粤械注准20162201192 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 电动轮椅车 | 广州 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 广州器化医疗设备有限公司 | HBLD2-A | 190728 | 沪械注准20172560715、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 定制式矫治器 | 广州 | 广州瑞通生物科技有限公司 | 广州瑞通生物科技有限公司 | 牙胶片式 | Y1：Q1903001-1；Y2：Q1903013-1；Y3:Q1903005-1 | 粤械注准20182170870 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 低频电子脉冲治疗仪 | 广州 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | SRL800A | P0411-01000-K3D015 | 粤械注准20172261146 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 磁疗贴 | 广州 | 广州市奥菲特有限公司 | 广州市奥菲特有限公司 | 12.5cm x 8.5cm | 629848291 | 粤械注准20152260782 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 移动式牙科治疗机 | 广州 | 广州市超盛医疗器械有限公司 | 广州市超盛医疗器械有限公司 | BD-406 | 190026 | 粤械注准20182170881 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市从化区妇幼保健院 | 中号 | 20190701 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市从化区太平镇神岗卫生院 | 中号 | 20180818 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市从化区中医医院 | 中号 | 20190528 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 产前筛查风险评估系统 | 广州 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | PSrisk v1.0 | 201701 | 粤械注准20172700159 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市第一人民医院南沙医院 | 中号 | 20180818 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶法) | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1：68mL x 1，R2：7mL x 1 | 1835109 | 粤械注准20152401309 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 产前筛查风险评估软件 | 广州 | 广州市丰华生物工程有限公司 | 广州市丰华生物工程有限公司 | PRsoft型 | 20190816 | 粤械注准20162700740 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 电子体温计 | 广州 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 广州市妇女儿童医疗中心 | DT-01B | 20190412 | 浙械注准20162200730、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 中号 | 20181108 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 广州 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 条型：25人份/筒 | 20181007 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 中频综合治疗仪 | 广州 | 广州市健崎电子科技有限公司 | 广州市健崎电子科技有限公司 | JQ-885 | 08680695083 | 粤械注准20162261256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市金夫林医疗器械有限公司 | 中号 | 20180922 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 温热理疗仪 | 广州 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 | 广州市康亦健医疗设备有限公司 | JKF | 2019年4月22日 | 粤械注准20172260614 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 藻酸盐敷料 | 广州 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 7cm×6 cm | 042019002 | 粤械注准20152641199 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 低中频多功能治疗仪 | 广州 | 广州市科鹏电子有限公司 | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200310 | D1901180067907 | 粤械注准20162260036 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited（代理人：广州市丽程贸易有限公司） | 广州市丽程贸易有限公司 | 光面型橡胶避孕套(普通型) | N16190201 | 国械注进20162664480 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂（胶体金法） | 广州 | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 广州市荔湾区中医医院 | 条型筒装：25人份/筒，100人份/盒 | 2019050054 | 浙械注准20182400471 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广州市南沙区第二人民医院 | II型 | 20181002 | 粤械注准20172662019、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 广州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 广州市南沙区第六人民医院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅰ型 | 1903013 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 广州 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AI 型 | 01916783 | 粤械注准20172261724 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 广州 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | SST-W | 32201904001 | 粤械注准20182260739 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 痉挛肌治疗仪 | 广州 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | Spasm-S | 30201902010 | 粤械注准20182260740 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 广州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广州市天仁药业有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S03M | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 臂式电子血压计 | 广州 | 广州市同声电子科技有限公司 | 广州市同声电子科技有限公司 | TSB-602 | Q190114A100002 | 粤械注准20152200239 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 中频激光综合治疗仪 | 广州 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | XY-908 | XY201710559 | YZB/粤 0955-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 低频脉冲治疗仪 | 广州 | 广州市新博电子科技有限公司 | 广州市新博电子科技有限公司 | P.T.S-Ⅱ, | 10100919 | 粤械注准20172261645 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 定制式正畸矫治器 | 广州 | 广州市新洋医疗器材有限公司 | 广州市新洋医疗器材有限公司 | 哈利保持器 | Y1:20190422002；Y2：20190422003；Y3：20190422004 | 粤械注准20172631236 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 医用碘伏消毒棉片 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | DFMP-1（60mmx30mm） | 19101501 | 粤械注准20182640622 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 医用酒精消毒棉片 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | JJMP-1（60mmx30mm） | 19100802 | 粤械注准20182640623 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 碘伏棉球 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 25球/瓶 | 19093001 | 粤械注准20182640624 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 酒精棉球 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 30球/瓶 | 19092301 | 粤械注准20182640647 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 医用碘伏消毒棉片 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | DFMP-1（60mmx30mm） | 19072403 | 粤械注准20182640622 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 医用酒精消毒棉片 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | JJMP-1（60mmx30mm） | 19082202 | 粤械注准20182640623 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 酒精棉球 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | JJMQ-1 30球/瓶 | 19082601 | 粤械注准20182640647 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 碘伏棉球 | 广州 | 广州市醒目医药科技有限公司 | 广州市醒目医药科技有限公司 | DFMQ-1 25球/瓶 | 19082801 | 粤械注准20182640624 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 康乐工业有限公司（代理人：广州市一统医药科技有限公司） | 广州市一统医药科技有限公司 | 平滑超薄型 | 18N4560 | 国械注进20172665104 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广州市伊丽莎白妇产医院有限公司 | B型推拉式/中号 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 多功能微生物培养系统 | 广州 | 广州市尤德生物科技有限公司 | 广州市尤德生物科技有限公司 | MPI | MP2018110002 | 粤械注准20182410594 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 台州康健医用器械有限公司 | 广州市增城区妇保保健院 | 中号 | 20190604 | 浙械注准20182660018、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 广州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 广州市增城区妇幼保健院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅱ型 | 1905028 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 广州 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 广州市增城区人民医院 | 401622 | 8255244 | 国械注准20153662369、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：上海市医疗器械检测所 |  |
| 96 | 医用可吸收缝合线 | 广州 | 泰科曼远东国际科技发展（北京）有限公司 | 广州市中西医结合医院 | GC-397NC | M180705-1 | 国械注准20153652341 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 可吸收性外科缝线 | 广州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广州市中医医院 | 3-0 | 66U1129A | 国械注准20163652369 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 光面型 | 19022301 | 粤械注准20162661025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 联体式牙科综合治疗机 | 广州 | 广州淘思塔贸易有限公司 | 广州淘思塔贸易有限公司 | Taos900 | 191018 | 粤械注准20172550470 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)诊断试纸盒(胶体金法) | 广州 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 条型：10人份/盒 | W00190507 | 粤械注准20152401280 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 网式雾化器 | 广州 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | HLO-WH100A | 021901140006MDUY | 粤械注准20182080993 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 超声治疗仪 | 广州 | 广州养和生物科技有限公司 | 广州养和生物科技有限公司 | YH―900A | 20180413 | 粤械注准20172230442 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 广州 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广州医科大学附属第二医院 | 条型：25人份/筒 | 20181108 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 电子体温计 | 广州 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 广州医科大学附属第二医院 | MC-246 | 2018.01.10 | YZB/辽 0817-2013、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 广州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 广州医科大学附属第三医院 | AS-E | 1907006 | 国械注准20153660654、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州医科大学附属第三医院 | 中号 | 20190618 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 广州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | AS-E/SⅡ | 1807019 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 可吸收性外科缝线 | 广州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广州壹加壹整形美容医院有限公司 | 6-0 | 18U0922A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 电动轮椅车 | 广州 | 永康市好哥工贸有限公司 | 广州宜康药业有限公司文明路分店 | HG-W680 | HG20170222A 041 | 浙械注准20152560326、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 广州增城区美年健康管理有限公司力源门诊部 | 全透明推拉式中号 | 181126 | 苏械注准20152660795、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 清鼻护理液 | 广州 | 广州志和医疗器械有限公司 | 广州志和医疗器械有限公司 | A1-40ml | 20190105 | 粤械注准20162641576 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检验中心 |  |
| 112 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广州 | 江西华强医疗器械有限公司 | 广州众力医药股份有限公司 | 中号/推拉式 | 20190508 | 赣械注准20152660109、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 带线缝合针 | 广州 | 宁波医用缝针有限公司 | 广州紫荆医院有限公司 | 5-0 | 190415 | 浙食药监械（准）字2014第2650798号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 新生儿蓝光治疗仪 | 广州 | 凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 | 凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 | CBL-NB01 | 190228001 | 粤械注准20182260282 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 可孚舒悦电动轮椅 | 广州 | 吉芮医疗器械（上海）有限公司 | 老百姓大药房连锁广东有限公司江南店 | JRWD301 | 20180907 | 沪械注准20182560169、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 电子体温计 | 广州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 老百姓大药房连锁广东有限公司江南店 | MC-246 | 20190308UF | 辽械注准20172200078、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 红外线耳式体温计 | 广州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 老板姓大药房连锁广东有限公司江南店 | MC-510 | 20180501572UF | 辽械注准20152200107、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 玻尿酸 | 广州 | / | / | / | 180714 | YY/T 0962-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 119 | 医用超声耦合剂 | 广州 | 广东广工技术开发公司轻化部 | 广东广工技术开发公司轻工部 | 0.25升 | / | YY 0299-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 120 | 导管冲洗器 | 广州 | 海南众森生物科技有限公司 | 广州亿博医疗器械有限责任公司 | 10ml | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 121 | 导管冲洗器 | 广州 | 海南众森生物科技有限公司 | 广州中医药大学祈福医院 | 10ml | 19012301 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 122 | 一次性使用子宫造影导管 | 深圳 | 艾科美医疗器械（深圳）有限公司 | 艾科美医疗器械（深圳）有限公司 | 7Fr 球囊容积5ml | CP02030FA19062701 | 粤械注准20182660661 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 定制式固定义齿 | 深圳 | 艾克康齿科（深圳）科技有限公司 | 艾克康齿科（深圳）科技有限公司 | 种植体上部钛合金烤瓷桥 | JL403268 | 粤械注准20172631832 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 辅助生殖导管 | 深圳 | 创健医疗（深圳）有限公司 | 创健医疗（深圳）有限公司 | IUI-60141D | 20190107 | 粤械注准20182130101 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 电子阴道镜数字成像系统 | 深圳 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | SLC-1000B | CN64001666 | 粤械注准20162221084 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 深圳 | 北京库尔科技有限公司 | 广东万春堂医药连锁有限公司人民医院分店 | 100人份/盒 | 20190304 | 京械注准20162400428 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 深圳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东万春堂医药连锁有限公司人民医院分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S037 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 体外红光照射治疗仪 | 深圳 | 国医华科（深圳）医疗科技发展有限公司 | 国医华科（深圳）医疗科技发展有限公司 | MRX-I | 0286 | 粤械注准20162261547 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 电子体温计 | 深圳 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | MT1PM1 | 221801197 | 粤械注准20172200128、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 脉搏血氧仪 | 深圳 | 佳思德科技（深圳）有限公司 | 佳思德科技（深圳）有限公司 | OxiEasy 100 | 1800178 | 粤械注准20172211964 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 一次性使用内窥镜取物袋 | 深圳 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | MEBS；200ml | U19012313 | YZB/粤 2182-2013《一次性使用内窥镜取物袋》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 深圳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 三叶草康正医疗器械（深圳）有限公司 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件） | 1903025 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 定制式正畸矫治器 | 深圳 | 深圳爱美适科技有限公司 | 深圳爱美适科技有限公司 | 牙胶片式 | 20190319-3 | 粤械注准20182630342 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 高压注射器 | 深圳 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASA-200E | 4127020620 | 粤械注准20172311459 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 远程会诊系统软件 | 深圳 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | Annet CloudMed V1.0 | AN-2019062501 | 粤械注准20172700311 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | PACS 医学影像管理软件 | 深圳 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | Annet | AN-2019101501 | 粤械注准20172700163 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 137 | PACS 医学影像管理软件 | 深圳 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | Annet | AN-2019021801 | 粤械注准20172700163 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 138 | 数字式十五道心电图机 | 深圳 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | iE 15 | H618060028 | 粤械注准20172210870 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 139 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | iM 12 | C518100263 | 粤械注准20172211184 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 140 | 腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | SF1610B | 1906003 | 粤械注准20172201952 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 141 | 一次性使用切口保护套 | 深圳 | 深圳橙果医疗科技有限公司 | 深圳橙果医疗科技有限公司 | CGQD 70/60-35/50 | 20181202 | 粤械注准20182020773 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 142 | 动态心电图系统 | 深圳 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | H3B | H3B2019030001 | 粤械注准20182070970 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 143 | 彩色超声诊断系统 | 深圳 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | Piloter Exp | UB8C40153R | 粤械注准20182230323 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 144 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 深圳 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | S60 | 0821311681 | 粤械注准20172231911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 145 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 深圳民生妇科医院 | A型轴转式 | 20190106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 146 | 压电网式雾化器 | 深圳 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | UN100 | 18120001 | 粤械注准20182080918 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 147 | 电子尿量计量仪 | 深圳 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | 深圳尼罗河生物科技有限公司 | U1000 | 201807009 | 粤械注准20162211562 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 148 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 深圳盘发门诊部 | 中号轴转式 | 20190102 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 149 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 深圳平乐骨伤科医院 | 中号推拉式 | 20181002 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 150 | 动态血压监测仪 | 深圳 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | M1 | M1-180A00000143 | 粤械注准20172201800 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 151 | 右股动脉电子压迫止血器 | 深圳 | 深圳升昊科技有限公司 | 深圳升昊科技有限公司 | 03-GF-A | KM190308 | 粤械注准20162540907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 152 | 神经和肌肉刺激器 | 深圳 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | EST-LB02 | 19010007 | 粤械注准20162261337 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 153 | 车载X射线机 | 深圳 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | AKHX-200A-HF | Cr201901 | 粤械注准20172301107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 154 | 胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | FM-3A | FM-3A1JC01007 | 粤械注准20152230468 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 155 | 红外体温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R101 | 19013 | GB/T 21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 156 | 红外体温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R101 | 19C27 | GB/T 21417.1-2008、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 157 | 电动吸痰器 | 深圳 | 深圳市安保科技有限公司 | 深圳市安保科技有限公司 | ASU-I | ASUI1901090 | 粤械注准20162541145 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检验中心 |  |
| 158 | 指夹式脉搏血氧仪 | 深圳 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 | 深圳市安科瑞仪器有限公司 | AS-301 | 19032101 | 粤械注准20152210428 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 159 | 红外额温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市百姓大药房连锁有限公司葵新分店 | AET-R161 | 16108 | YZB/粤0231-2012、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 160 | 一次性使用无菌溶药用注射器(带针) | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 20ml | 20180319 | 粤械注准20152151203 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 161 | 腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | BSX313 | 313BJF10 | 粤械注准20182071161 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 162 | 数字化医用X射线摄影系统 | 深圳 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | BTR-X640 | 02X64001811900 | 粤械注准20172301619 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 163 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法) | 深圳 | 深圳市比特科技有限公司 | 深圳市比特科技有限公司 | HCG-B-D05 | BGA18A01 | 粤械注准20172400810 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 164 | 膝关节假体（胫骨盘） | 深圳 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | KT1B01 | IG12002 | 国械注准20163460720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 165 | 无线心电监测仪 | 深圳 | 深圳市博声医疗器械有限公司 | 深圳市博声医疗器械有限公司 | WeCardio UN | C1909009 | 粤械注准20162210244 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 166 | 接骨螺钉 | 深圳 | 深圳市昌华生物医学工程有限公司 | 深圳市昌华生物医学工程有限公司 | KDOL 4.5X40 | KD190901 | 国械注准20183460133 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 167 | 可吸收性缝线 | 深圳 | Ethicon, Inc.（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | VCP310H | LM8BJLR0 | YZB/USA4818-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 168 | 医用真丝编织线（线束） | 深圳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 60cmx10 | 11U0701 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 169 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | B型推拉式 | 20190106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 170 | 医用压缩式雾化器 | 深圳 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 深圳市德达康健股份有限公司 | DE-WY400 | 190314W0179 | 粤械注准20182080807 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 171 | 多功能血管超声仪 | 深圳 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | MVU-6203 | D02M041P | 粤械注准20172230877 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 172 | 持续正压呼吸机 | 深圳 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DM18 APAP | DM18A1906003 | 粤械注准20152541063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 173 | 压缩式雾化器 | 深圳 | 深圳市富迪康科技有限公司 | 深圳市富迪康科技有限公司 | CNB69011 | OB111910193836 | 粤械注准20152211256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 174 | 麻醉深度监测仪 | 深圳 | 深圳市格阳医疗科技有限公司 | 深圳市格阳医疗科技有限公司 | GY6000A型 | 20180701034 | 粤械注准20172211292 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 175 | 气管插管联合套件 | 深圳 | 深圳市广利兴生物科技有限公司 | 深圳市广利兴生物科技有限公司 | Ⅰ型G-7.5 | 201909001 | 粤械注准20182660733 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 176 | 乳腺血氧功能影像检查仪 | 深圳 | 深圳市国基科技有限公司 | 深圳市国基科技有限公司 | GJM-GT6D | DNA048 | 粤械注准20152211368 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 177 | 红外线体温计 | 深圳 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司葵涌迪佳健康药房 | HTD8818C | SN：18BMC31316 | 粤械注准20152201173、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 178 | 输血输液加温器 | 深圳 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | Hawk-fw1 | 20190901 | 粤械注准20182141048 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 179 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-339 | M18100008-045-0018 | 粤械注准20152260194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 180 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-222 | M18070011-00-0050 | 粤械注准20172260346 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 181 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂(胶体金法) | 深圳 | 深圳市惠安生物科技有限公司 | 深圳市惠安生物科技有限公司 | 50人份/筒 | 190301 | YZB/粤1040-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 182 | 低中频治疗仪 | 深圳 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | KTR-401 | SW-1805048807 | 粤械注准20172262013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 183 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金免疫层析法) | 深圳 | 深圳市比特科技有限公司 | 深圳市健华医药有限公司 | HCG-A02 | GA18E02 | 粤械注准20162401060 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 184 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 深圳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 深圳市健华医药有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190102 SC35 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 185 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 深圳市健宁医疗器械有限公司 | 中号 | 20190402 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 186 | 胎儿/母亲监护仪 | 深圳 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | G6A | G6APB0015 | 粤械注准20142210343 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检验中心 |  |
| 187 | 红外额式体温计 | 深圳 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | TF21 | 201809070105200182 | 粤械注准20182200479、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 188 | 红外耳式体温计 | 深圳 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | TE03 | 201809120104900073 | 粤械注准20182200478、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 189 | 低频治疗仪 | 深圳 | 深圳市晶科辉电子有限公司 | 深圳市晶科辉电子有限公司 | JKH-PL-009EU | 2018.03.12 | 粤械注准20162261565 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 190 | 血气电解质分析仪 | 深圳 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | Vitagas8E | BV0619080003 | 粤械注准20152401454 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 191 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法) | 深圳 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 1人份/盒 | 19022402 | 粤械注准20182400245 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 192 | 数码局部恒温仪 | 深圳 | 深圳市康益生物科技有限公司 | 深圳市康益生物科技有限公司 | KYW-J202 | WH1512018C | 粤械注准20152580868 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 193 | 红外耳式体温计 | 深圳 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | IRT10 | TC190322001B | 粤械注准20162200885、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 194 | 腹膜透析外接管 | 深圳 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | FTG-25 | C319060305 | 粤械注准20182450140 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 195 | 一次性使用无菌猪尾导尿支架 | 深圳 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | UB-D-7 | C318284081 | 粤械注准20182660028 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 196 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | L7A | L7A2019020002 | 粤械注准20182260143 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 197 | 手臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-B1681 | LZX20181225a0014 | 粤械注准20172200479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 198 | 多参数数字遥测收发器 | 深圳 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | iT20 | 261456-M18105860004 | 粤械注准20152210607 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 199 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 深圳 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 深圳市龙岗中心医院 | 条型：25人份/筒 | 20181205 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 200 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 深圳 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 深圳市龙岗中心医院 | 条型：25人份/筒 | 20190106 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 201 | 电子体温计 | 深圳 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 | MDT206 | A193 | 粤械注准20162200389、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 202 | 定制式矫治器 | 深圳 | 深圳市美鸣齿科技术有限公司 | 深圳市美鸣齿科技术有限公司 | 定制式 | M190411286 | 粤械注准20182170763 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 203 | 真空超声清洗消毒器 | 深圳 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | MAG-120 | MAG-180801004301 | 粤械注准20182570273 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 204 | 洗鼻器 | 深圳 | 深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司 | 深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司 | NJ169 | 190080200N3 | 粤械注准20172541714 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 205 | 电子体温计 | 深圳 | 广州爱芯达电子有限公司 | 深圳市南北药行连锁有限公司南北药行大鹏建设路分店 | AXD-201 | 20180901 | 粤械注准20172200435、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 206 | 可吸收性缝线 | 深圳 | Ethicon, Inc.（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 深圳市坪山区妇幼保健院 | VCP358H | MK2946 | YZB/USA4818-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 207 | 可吸收性缝线 | 深圳 | Ethicon, Inc.（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 深圳市坪山区人民医院 | VCP345 | MK2910 | YZB/USA4818-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 208 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 深圳市萨米医疗中心 | 全透明推拉式中号 | 20190401 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 209 | 孕期体征参数管理软件 | 深圳 | 深圳市是源医学科技有限公司 | 深圳市是源医学科技有限公司 | SYN-4000 | 软件U盘编码：SY-A1810008 | 粤械注准20182700497 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 210 | 椎间融合器 | 深圳 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | GAGE 01225 12x25 | SM1803 | 国械注准20173464728 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 211 | 电动轮椅车 | 深圳 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 深圳市万泽医药连锁有限公司 | D310HL | D1HL18080092 | 苏械注准20172561473、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 212 | 全自动化学发光测定仪 | 深圳 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | Maglumi 800 | 230200331900064 | 粤械注准20172401486 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 213 | 压缩式雾化器 | 深圳 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司 | JLN-2305BS | 20180400764 | 粤械注准20142210177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 214 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 深圳 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市鑫鹏医疗器械有限公司 | AS-E/SⅡ | 318172193 | 国械注准20173660223、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 215 | 腹部CT图像后处理软件 | 深圳 | 深圳市旭东数字医学影像技术有限公司 | 深圳市旭东数字医学影像技术有限公司 | 旭东腹部CT图像后处理软件通用版Ver1.0 | 2018年12月25日 | 粤械注准20172700025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 216 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | B型推拉式 | 20190106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 217 | 丝线编织非吸收性缝线 | 深圳 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | SA87G | ML1BF | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 218 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | 中号推拉式 | 20181002 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 219 | 定制式固定义齿 | 深圳 | 深圳市伊伯斯义齿有限公司 | 深圳市伊伯斯义齿有限公司 | 二氧化皓全铝冠（桥） | 1910230001 | 粤械注准20182630714 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 220 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 深圳 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | AS-E/SⅡ | 319061304 | 国械注准20173660223、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 221 | 冲击波治疗机 | 深圳 | 深圳市优力威医疗科技有限公司 | 深圳市优力威医疗科技有限公司 | UW210 | R088 | 粤械注准20182260149 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 222 | 体表体温探头 | 深圳 | 深圳市元和电子材料有限公司 | 深圳市元和电子材料有限公司 | TAS01-10 | YP20190401 | 粤械注准20162211579 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 223 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | ZK-B869 | 201810473293 | 粤械注准20142200066 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 224 | 幽门螺杆菌测试仪 | 深圳 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | HUBT-20 | 2018070017 | 粤械注准20172401178 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 225 | 单导联动态心电记录仪 | 深圳 | 深圳市中瑞奇电子科技有限公司 | 深圳市中瑞奇电子科技有限公司 | DL-191 | SN：KL19010211009 | 粤械注准20162211406 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 226 | 中药蒸疗机 | 深圳 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 | SH-800J-2 | 190217 | 粤械注准20182260612 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 227 | 血细胞显微检测仪 | 深圳 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | 深圳天基权健康科技集团股份有限公司 | TJQ-D | TJQ2018062602 | 粤械注准20182400576 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 228 | 彩色超声诊断系统 | 深圳 | 深圳驼人生物医疗电子股份有限公司 | 深圳驼人生物医疗电子股份有限公司 | TRU100 | 101808010014 | 粤械注准20172232022 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 229 | LED红蓝光治疗仪 | 深圳 | 深圳为人光大科技有限公司 | 深圳为人光大科技有限公司 | PhoebeⅢ | WR11183003 | 粤械注准20162261031 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 230 | 等离子手术刀头 | 深圳 | 深圳唯奥医疗技术有限公司 | 深圳唯奥医疗技术有限公司 | VAM-X-1600135 | 19021801015 | 粤械注准20162251243 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 231 | 医用制氧机 | 深圳 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | Y9 | 03-08-118100829 | 粤械注准20162541538 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 232 | 麻醉视频喉镜 | 深圳 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | insight iS3 | CA919B001 | 粤械注准20162220203 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 233 | 医用防护口罩 | 深圳 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | （灭菌级）20130040 | 201909090100 | 粤械注准20152641326 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 234 | 面罩 | 深圳 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | EasyLife S | 190328 | 粤械注准20172561727 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 235 | 无创呼吸机 | 深圳 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | 伟康医疗产品（深圳）有限公司 | Dorma 500 Auto | SZ82249829C8E | 粤械注准20152541046 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 236 | 动脉脉搏波速率检测仪 | 深圳 | 信泰光学（深圳）有限公司 | 信泰光学（深圳）有限公司 | AVE-2000 | 20190300183 | 粤械注准20162211235 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 237 | 全自动核酸分子杂交仪 | 深圳 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | YN-H18 | AZ201910001 | 粤械注准20182400704 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 238 | 恒温杂交仪 | 深圳 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | 亚能生物技术（深圳）有限公司 | YN-H16 | HW201903017 | 粤械注准20182400615 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 239 | 丝线编织非吸收性缝线 | 深圳 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 中国科学院大学深圳医院 | SA83G | MM2BC | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 240 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 深圳 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | AS-E/SII型 | 20181206 | YZB/国7156-2014、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 241 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | 中号 | 181123 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 242 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | 中号 | 190103 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 243 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 珠海 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东嘉宝华医药集团股份有限公司康宁分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S08M | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 244 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 珠海 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院） | 9# | 190102-2 | 国械注准20173660222、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 245 | 酸性氧化电位水生成装置 | 珠海 | 圣太科电子（珠海）有限公司 | 圣太科电子（珠海）有限公司 | SUNTECH-1000 | K18S03 | 粤械注准20152571497 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 246 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 珠海 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 中山大学附属第五医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20180802 3.0mm | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 247 | 唐氏综合征和神经管缺陷产前筛查分析软件 | 珠海 | 珠海艾博罗生物技术股份有限公司 | 珠海艾博罗生物技术股份有限公司 | ABL―0901 | 20180827 | 粤械注准20172701194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 248 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海 | 广州花山医用塑料厂 | 珠海博雅医院 | 中号 | 20180907 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 249 | 非吸收性外科缝线 | 珠海 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 2-0 | 181101 | 粤械注准20172652048 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 250 | 非吸收性外科缝线 | 珠海 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | NTH003775 | 180303 | 粤械注准20172651791 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 251 | 非吸收性外科缝线 | 珠海 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | SQH302245 | 180302 | 粤械注准20172652047 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 252 | 非吸收性外科缝线 | 珠海 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | PTH401375D | 180201 | 粤械注准20172651752 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 253 | 可吸收性外科缝线 | 珠海 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 1TH203090 | 190201 | 国械注准20183020382 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 254 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法) | 珠海 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 珠海方华医院有限责任公司 | 条型筒装：25人份/筒 | 2018090111 | YZB/浙2477－2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 255 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 珠海 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 珠海方华医院有限责任公司 | AS-E/SⅡ | 20181126 B LR | 国械注准20163662381、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 256 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 珠海方华医院有限责任公司 | A型轴转式 | 20190106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 257 | 无线镇痛管理系统 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | CPE-301 | CPE-301 | 粤械注准20172701959 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 258 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | AS-E/S II | 20181219011 | YZB/国2212-2015、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 259 | 胶体金试纸分析仪 | 珠海 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | GS1201 | GS120119030010 | 粤械注准20182400353 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 260 | 基因芯片摄像仪 | 珠海 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | Sinochips-PGA | 编号：SLQSX20180129 | 粤械注准20182400080 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 261 | 医用真丝编织线（线束） | 珠海 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 珠海上衝医院 | 60cmx10 | 11U1141 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 262 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂（胶体金法） | 珠海 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 珠海市第二人民医院 | 试笔：1支/袋 | 2019041001 | 闽械注准20162400172 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 263 | 医用真丝编织线（线束） | 珠海 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 3-0 | 11U1209 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 264 | 红外额式体温计 | 珠海 | 昆山热映光电有限公司 | 珠海市凤凰园发展有限公司 | MC-720 | 201804RAD | 苏械注准20152200153、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 265 | 医用可吸收带针缝合线 | 珠海 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | 1 | 1903190105 | YZB/国8076-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 266 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | 中号 | 20190330 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 267 | 医用真丝编织线 | 珠海 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | 2-0/T | 11U0530 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 268 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | 推拉式/中号 | 20181101 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 269 | 电动压力喷雾洗鼻器 | 珠海 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | 珠海市尼诺生物科技有限公司 | NN-XBQ-I | A201806060448 | 粤械注准20182540472 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 270 | 低频电子脉冲治疗仪 | 珠海 | 珠海市普菲特医疗科技有限公司 | 珠海市普菲特医疗科技有限公司 | PF500 | FZ11019 | 粤械注准20182260452 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 271 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 珠海 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 珠海市清源药业有限公司 | 试盒(RH-HCG-C） | 20190307 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 272 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 珠海 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 珠海市人民医院 | AS-E/S II | 190301-4 | 国械注准20173660264、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 273 | 超声波臭氧妇科治疗仪 | 珠海 | 珠海市索利达医疗器械有限公司 | 珠海市索利达医疗器械有限公司 | SLD-99BA | 99BA-00018 | 粤械注准20172261006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 274 | 酸性氧化电位水生成器 | 珠海 | 珠海市索利达医疗器械有限公司 | 珠海市索利达医疗器械有限公司 | S2D-200A | 200A-00008 | 粤械注准20182570663 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 275 | 非吸收性外科缝线 | 珠海 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 60x15 | 201808332 | 浙械注准20142650178 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 276 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 推拉式/中号 | 20190419 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 277 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 珠海 | 珠海市医友生物科技有限公司 | 珠海市医友生物科技有限公司 | 50人份 | 201902005 | 粤械注准20172400610 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 278 | 电动轮椅车 | 珠海 | 永康市好哥工贸有限公司 | 珠海市优和信医药有限公司 | HG-W660 | 190521166031237 | 浙械注准20152560326、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 279 | 定制式正畸矫治器 | 珠海 | 珠海易牙网科技有限公司 | 珠海易牙网科技有限公司 | 定制式 | 样品01 | 粤械注准20172631748 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 280 | 信息化诊断系统 | 珠海 | 珠海于氏医疗科技有限公司 | 珠海于氏医疗科技有限公司 | YS-121S | YS02021800050 | 粤械注准20172210321 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 281 | 一次性使用负压引流护创材料 | 汕头 | 广东泓志生物科技有限公司 | 广东泓志生物科技有限公司 | SFT-A-1-15x5x1.2 | 20190701 | 粤械注准20182140880 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 282 | 电子体温计 | 汕头 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-101A | A11905 | 粤械注准20162201068、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 283 | 多功能理疗仪 | 汕头 | 广东紫薇星实业有限公司 | 广东紫薇星实业有限公司 | ZWX-01SG | ZWX0011813320365 | 粤械注准20162260811 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 284 | 眼调节训练灯 | 汕头 | 广州市野光源眼科技有限公司 | 广州市野光源眼科技有限公司 | YB-135 | WlightYB-1351810290471321797 | 粤械注准20182260124 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 285 | 丝线编织非吸收性缝线 | 汕头 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 南澳县人民医院 | SA83G | ML3BJ | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 286 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 试盒(RH-HCG-C） | 20190307 C12I | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 287 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190314 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 288 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 汕头 | 江苏迈创医疗器械有限公司 | 汕头潮南民生医院 | AS-E/S | 20190104 | 国械注准20153661750、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 289 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 汕头潮南民生医院 | B型推拉式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 290 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 汕头 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 汕头大学医学院第二附属医院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅰ型 | 1904011 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 291 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 汕头 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 汕头妇产医院 | AS-E/SⅡ | 2019年3月20日B | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 292 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 BS39 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 293 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 汕头经济特区龙湖半洲试剂有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190508 3.0mm | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 294 | 医用真丝编织线 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头市爱婴医疗器械有限公司 | 3-0 | 11U1149 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 295 | 笔记本式全数字超声显像诊断仪 | 汕头 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | CTS-900 | 058062150007 | 粤械注准20162230474 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 296 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 汕头市潮南区人民医院 | 推拉式中号 | 20190305 | 赣械注准20172660029、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 297 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 GS05 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 298 | 医用真丝编织线（线束） | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头市潮阳区人民医院 | 60cmx30 | 11U0902 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 299 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 汕头市潮阳区人民医院 | 中号 | 20180601 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 300 | 合成可吸收性外科缝线 | 汕头 | Ethicon, Inc.（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 汕头市澄海区妇幼保健院 | J422 | MCK269 | YZB/USA6414-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 301 | 可吸收性缝线 | 汕头 | Johnson & Johnson International c/o European Logistics Centre（代理人：强生（上海）医疗器材有限公司） | 汕头市澄海区妇幼保健院 | W9962 | MK9BRGA0 | 国械注进20173650603 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 302 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 汕头市澄海区妇幼保健院 | 中号 | 190423 | 豫械注准20152660015、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 303 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 汕头市澄海区人民医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190508 3.0mm | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 304 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 台州康健医用器械有限公司 | 汕头市澄海区人民医院 | M-BMZA | 20180809 | 浙械注准20182660018、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 305 | 医用电子体温计 | 汕头 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 汕头市汇信药品有限公司浮东分店 | AET-E121 | 18G05 | GB/T 21417.1-2008、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 306 | 非吸收性外科缝线 | 汕头 | 苏州市嘉盛医疗用品有限公司 | 汕头市金平局妇幼保健院 | 2-0 | 18J4I | 苏械注准20172651812 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 307 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 汕头市金平区妇幼保健院 | 钩扣式中号 | 20180701 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 308 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 汕头 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 汕头市金平区金砂中医医院 | 条型：1人份/袋 | 2070604 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 309 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 汕头 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 汕头市金平区金砂中医医院 | AS-E/SⅡ Ⅱ硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺包 | 20190415 A | 国械注准20163662381、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 310 | 医用电子体温计 | 汕头 | 杭州欧汇科技有限公司 | 汕头市凯德药店连锁有限公司东门分店 | PT-101B | 2018121601 | 浙械注准20162200046、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 311 | 一次性使用医用口罩 | 汕头 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | TNK-KZ | 1901036 | 粤械注准20162640663 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 312 | 一次性使用消毒棉 | 汕头 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 汕头市泰恩康医用器材厂有限公司 | 酒精棉片：TEK-QCJA | 1904004 | 粤械注准20172641951 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 313 | 定制式固定义齿 | 汕头 | 汕头市腾辉医疗器械有限公司 | 汕头市腾辉医疗器械有限公司 | 氧化锆全瓷桥 | 19031705 | 粤械注准20182630626 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 314 | 定制式活动义齿 | 汕头 | 汕头市腾辉医疗器械有限公司 | 汕头市腾辉医疗器械有限公司 | 树脂可摘局部义齿 | 19031703 | 粤械注准20182630625 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 315 | 定制式固定义齿 | 汕头 | 汕头市兴华牙科医疗器械有限公司 | 汕头市兴华牙科医疗器械有限公司 | 氧化锆全锆桥 | J190311002 | 粤械注准20172630658 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 316 | 直流感应电疗机 | 汕头 | 汕头市医用设备厂有限公司 | 汕头市医用设备厂有限公司 | DL-ZⅡ | CA1804018 | 粤械注准20172260589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 317 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 韶关 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 S18C | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 318 | 非吸收性外科真丝缝线 | 韶关 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 广东省大宝山矿业有限公司医院 | 3-0 | 190305 | 苏械注准20182650038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 319 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 韶关 | 江西奥格兰医疗器械有限公司 | 乐昌市第二人民医院 | AS-E/SⅡ | 190225 | 国械注准20173660515、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 320 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南雄市妇幼保健计划生育服务院 | 推拉式/中号 | 20190701 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 321 | 可吸收性外科缝线 | 韶关 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 南雄市妇幼保健计划生育服务中心 | 4-0 | 18U1226B | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 322 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 韶关 | 河南飘安集团有限公司 | 南雄市中医院 | AS-S | 20190302 | 国械注准20163660346、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 323 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 20181005 | 赣械注准20162640033、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 324 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 乳源瑶族自治县中医医院 | 中号 | 20180706 | 赣械注准20152660263、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 325 | 非接触式红外体温计 | 韶关 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌分店 | JXB-178 | C00180782367 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 326 | 非接触式红外体温计 | 韶关 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 韶关市大参林药店有限公司曲江沿堤三路分店 | JXB-182 | C01181289227 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 327 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 韶关 | 江西奥格兰医疗器械有限公司 | 韶关市妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E/SⅡ | 181216 | 国械注准20173660515、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 328 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸(胶体金法) | 韶关 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 韶关市精心大药房有限公司 | 100人份/盒 条Ⅰ型 | 1806120101 | 苏械注准20152400182 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 329 | 红外线电子体温计 | 韶关 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 韶关市静心大药房有限公司南雄雄州分店 | TET-340 | NX782352 | GB/T21417.1-2008、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 330 | 医用真丝编织线（线束） | 韶关 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | 60cmx10 | 11V0308 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 331 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 韶关市曲江区樟市镇中心卫生院 | 中号 | 20180906 | 赣械注准20152660263、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 332 | 医用电子体温计 | 韶关 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 韶关市乡亲大药房连锁有限公司乳源鹰峰中路一分店 | DT001 | 190211835 | 粤械注准20162200664、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 333 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） | 韶关 | 北京库尔科技有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司 | 100人份/盒 条型 | 20190304 | 京械注准20162400428 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 334 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)诊断试纸盒(胶体金法) | 韶关 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司 | 条型：100人份/盒 | W00190236 | 粤械注准20152401280 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 335 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | 韶关 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 始兴县妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件） | 2018年7月28日A | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 336 | 可吸收性外科缝线 | 韶关 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心 | 圆针 10x24 | 181234 | YY1116-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 337 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 韶关 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 翁源县人民医院 | AS-E/SⅡ | 01190313 | 国械注准20153662169、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 338 | 医用真丝编织线（线束） | 韶关 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 翁源县中医院 | 60cmx10 | 11U0701 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 339 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 韶关 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 新丰县中医院 | A型轴转式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 340 | 超声电导仪 | 河源 | 广东埃纳生医学科技有限公司 | 广东埃纳生医学科技有限公司 | ANS-CS-001 | CS001000585 | 粤械注准20182230325 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 341 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 河源 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 和平县妇幼保健院 | 条型：25人份/筒 | 20190309 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 342 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 河源 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 和平县人民医院 | 条型：25人份/筒 | 20181108 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 343 | 医用真丝非吸收缝线 | 河源 | 扬州市金环医疗器械厂 | 和平县中医院 | 3-0 | 20190103 | YZB/苏0637-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 344 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 20181201 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 345 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源市源城区人民医院 | AS-E/S | 批20190212 | 国械注准20173664575、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 346 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法） | 河源 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 华信泰康医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 Sa04 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 347 | 非接触式红外体温计 | 河源 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 康泽药业连锁有限公司河源文景分店 | JXB-180 | C00190290217 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 348 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河源 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 连平县第二人民医院 | 中号 | 20190305 | 赣械注准20162640033、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 349 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 河源 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 连平县妇幼保健院 | 条型：25人份/筒 | 20190309 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 350 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 河源 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 龙川县人民医院 | AS-E/SII型 | 20181210 | YZB/国7156-2014、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 351 | 医用真丝编织线（线束） | 河源 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 源城区源西街道心包社区卫生服务中心 | 60cmx10 | 11T0808 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 352 | 医用真丝编织线（线束） | 河源 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 源城区源西街道新宝社区卫生服务中心 | 60cmx10 | 11T0807 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 353 | 一次性使用输液器 带针 | 河源 | 上海金塔医用器材有限公司 | 和平县中医院 | 0.55x19RW LB/JT-ZIS-2 | 20190405 | 国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 354 | 一次性使用真空采血管 | 河源 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 龙川县中医院 | 促凝剂管 | 190601 | 苏械注准20152411361 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 355 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | 梅州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件） | 2018年7月19日 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 356 | 医用真丝编织线 | 梅州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 大埔县人民医院 | 2-0 | 11U1139 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 357 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 大埔县人民医院 | 中号 | 批20190211 | 鲁械注准20162660487、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 358 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 梅州 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 丰顺县留隍镇中心卫生院 | 条型：1人份/袋 | 20181104 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 359 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 梅州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东保灵医药有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S380 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 360 | 数字式电子体温计 | 梅州 | 深圳市家康科技有限公司 | 广东保灵医药有限公司 | MT-JC218 | B181107 | 粤械注准20152200088、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 361 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法) | 梅州 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 广东康泽药业连锁有限公司 | 100人份/盒 | 19031115 | 粤械注准20182400245 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 362 | 定制式活动义齿 | 梅州 | 广东瑞宸医疗实业有限公司 | 广东瑞宸医疗实业有限公司 | 树脂基托可摘全口义齿 | 20190423 | 粤械注准20152630757 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 363 | 定制式固定义齿 | 梅州 | 广东瑞宸医疗实业有限公司 | 广东瑞宸医疗实业有限公司 | 氧化锆全瓷桥 | 20190422 | 粤械注准20152630756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 364 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 梅州 | 无锡市通达医疗电器有限公司 | 广东深华药业有限公司 | AS-E/SII | 190304 | 国械注准20163662046、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 365 | 医用真丝非吸收缝线 | 梅州 | 扬州市金环医疗器械厂 | 广东深华药业有限公司 | 4-0 | 20180508 | YZB/苏0637-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 366 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 广东深华药业有限公司 | A型(轴转式) | 20190521 | 赣械注准20172660059、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 367 | 医用可吸收缝合线 | 梅州 | 上海天清生物材料有限公司 | 广东省平远县人民医院 | M19401C（QC-02） | M18051 | 国械注准20173654540 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 368 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 梅州 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：1人份/袋 | 20181104 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 369 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 梅州 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 蕉岭县人民医院 | AS-E/SⅡ Ⅱ硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺包 | 20190318 | 国械注准20163662381、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 370 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 蕉岭县中医医院 | 中号 | 190404 | 豫械注准20152660015、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：河南省医疗器械检验所 |  |
| 371 | 医用电子体温计 | 梅州 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 梅州大参林药店有限公司蕉岭分店 | DT001 | 190211835 | 粤械注准20162200664、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 372 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 梅州 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 梅州福长医疗器械有限公司 | 中号推拉式 | 20190305 | 赣械注准20162640034、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 373 | 电动轮椅车 | 梅州 | 浙江英洛华康复器材有限公司 | 梅州市梅江区黄塘善康医疗器械经营部 | W5212 | 2018年7月7日 | 浙械注准20172560073、GB 9706.1-2007 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：浙江省医疗器械检验研究院 |  |
| 374 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 梅州 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 梅州市梅县区妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：1人份/袋 | 20181006 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 375 | 可吸收性外科缝线 | 梅州 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 梅州市梅县区妇幼保健计划生育服务中心 | 4-0 | 181101 | YY1116-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 376 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梅州 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 平远县妇幼保健计划生育服务中心 | A型轴转式 | 20190106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 377 | 一次性使用接生包 | 梅州 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 梅州市梅县区妇幼保健计划生育服务 | / | 2019年03月06日 | 赣械注准20172640251 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 378 | 一次性使用雾化器 | 惠州 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 面罩式成人型 | 20181228 | 粤械注准20162660230 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 379 | 医用电子体温计 | 惠州 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 大亚湾澳头澳利药材店 | TM-3002 | T1902002 | 闽械注准20172200104、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 380 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法） | 惠州 | 北京金华科生物技术有限公司 | 广东仁心药业有限公司 | 1人份/盒（条型） | 18070968 | 京械注准20172400519 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 381 | 医用电子体温计 | 惠州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广东益诊康大药房有限公司人民四路分店 | DT001 | 180511128 | 粤械注准20152200664、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 382 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 惠州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 惠东健强医院 | AS-S | 1811003 | 国械注准20153660654、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 383 | 可吸收性外科缝线 | 惠州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 惠东健强医院 | 3-0 | 18V0213BJ | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 384 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 惠州 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 惠东县妇幼保健院计划生育服务中心 | 中号 | 20181005 | 赣械注准20162640034、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 385 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 惠州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 惠州大亚湾澳头澳利药材店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 S15B | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 386 | 一次性无菌医用雾化器 | 惠州 | 惠州德诚百瑞医疗科技有限公司 | 惠州德诚百瑞医疗科技有限公司 | DCBR 01-4A-B | 20181225 | 粤械注准20182660662 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 387 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 惠州 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 惠州荣创佳业贸易发展有限公司 | AS-E/SⅡ | 18122008 | 国械注准20173664119、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 388 | 可吸收性外科缝线 | 惠州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 惠州市鹤尔斯医疗设备贸易有限公司 | 4-0 | 18V0118BJ | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 389 | 手动轮椅车 | 惠州 | 惠州市惠扬医疗科技有限公司 | 惠州市惠扬医疗科技有限公司 | SYIV100-HY9100 | 20181205 | 粤械注准20182560280 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 390 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法) | 惠州 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 惠州市健宁医疗器械有限公司 | 条型单人份：100人份/盒 | 2018090031 | YZB/浙2477－2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 391 | 电动轮椅车 | 惠州 | 永康市好哥工贸有限公司 | 惠州市健宁医疗器械有限公司 | HG-W680 | 190403168064001 | 浙械注准20152560326、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 392 | 非吸收性外科缝线 | 惠州 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 惠州市健宁医疗器械有限公司 | 3-0 | 190123 | 苏械注准20152651365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 393 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 惠州市健宁医疗器械有限公司 | 中号 | 20181205 | 赣械注准20162640033、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 394 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 惠州 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 惠州市鹏泰贸易有限公司 | 中号 | 20181005 | 赣械注准20162640034、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 395 | 带线缝合针 | 惠州 | 宁波市成和显微器械厂 | 惠州市中大惠亚医院 | 5-0 | 18124 | 浙械注准20182650088 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 396 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 中号 | 批20190501 | 鲁械注准20162660487、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 397 | 合成可吸收性外科缝线 | 惠州 | Covidien llc（柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司） | 龙门县妇幼保健计划生育服务中心 | SL693 | A5A0083X | YZB/USA1942-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 398 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 惠州 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 龙门县妇幼保健计划生育服务中心 | I型中号 | 20190410 | 粤械注准20172662019、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 399 | 压缩式雾化器 | 惠州 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | EM99-002 | 20190200301 | 粤械注准20172210138 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 400 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 汕尾 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东回春医药连锁有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S28H | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 401 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 汕尾 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 条型：1人份/袋 | 20181104 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 402 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 汕尾 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | AS-E/S II | 19010209 | YZB/国 6936-2014、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 403 | 非吸收性外科缝线 | 汕尾 | 苏州市嘉盛医疗用品有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 1601-41 | 18K1J | 苏械注准20172651812 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 404 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 中号 | 批190223 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 405 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 海丰县新特药公司药品批发部 | A型(轴转式) | 20190411 | 赣械注准20172660059、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 406 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 汕尾 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 海丰县医药公司 | 条型：1人份/袋 | 20181104 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 407 | 带线缝合针 | 汕尾 | 宁波医用缝针有限公司 | 海丰县医药公司 | 3-0 | 190318 | 浙食药监械（准）字2014第2650798号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 408 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 海丰县医药公司 | B型推拉式 | 20181006 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 409 | 医用电子体温计 | 汕尾 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 汕尾大参林药店有限公司吉祥路分店 | TDB-6 | 18102401 | 鲁械注准20152200475、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 410 | 定制式固定义齿 | 汕尾 | 汕尾市健达义齿有限公司 | 汕尾市健达义齿有限公司 | 钴铬合金烤瓷冠（桥） | 191009002 | 粤械注准20172630910 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 411 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 汕尾 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | AS-E/S II | 19030104 | 国械注准20143662085、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 412 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 汕尾 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 汕尾逸辉基金医院 | 条型：25人份/筒 | 20181209 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 413 | 可吸收性缝线 | 汕尾 | Johnson & Johnson International c/o European Logistics Centre（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 汕尾逸辉基金医院 | W9962 | MJ9DKQA0 | 国械注进20173650603 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 414 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕尾 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 汕尾逸辉基金医院 | 中号 | 20190403 | YY0336-2002、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 415 | 红外线电子体温计 | 汕尾 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | TET-381 | nx804574 | 粤械注准20182200487 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 416 | 红外线体温计 | 东莞 | 东莞市黄江百绿电子厂 | 东莞百绿电子科技有限公司 | KI-8170 | 0417 | 粤械注准20162200191、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 417 | 数字式电子体温计 | 东莞 | 东莞市黄江百绿电子厂 | 东莞百绿电子科技有限公司 | KD-112 | 0417 | YZB/粤1060-2014、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 418 | 可吸收性外科缝线 | 东莞 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 东莞莞城美立方美容医院有限公司 | 5-0 | 18V0103A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 419 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 东莞 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 东莞虎门万福妇产医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 SM04 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 420 | 便携式牙科治疗机 | 东莞 | 东莞立港医疗器材有限公司 | 东莞立港医疗器材有限公司 | PC2930 | 20190680 | 粤械注准20172552005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 421 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞 | 广州花山医用塑料厂 | 东莞仁康医院 | 中号 | 201812009 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 422 | 压缩式雾化器 | 东莞 | 东莞市爱的仕机电设备有限公司 | 东莞市爱的仕机电设备有限公司 | MCN-S600MD | 20190308 | 粤械注准20182210463 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 423 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 东莞 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 东莞市大参林连锁药店有限公司莞城向阳分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 S21M | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 424 | 红外线体温计 | 东莞 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | FT-F11 | 1904 | YZB/粤0678-2014、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 425 | 红外线体温计 | 东莞 | 东莞市海永医疗器械有限公司 | 东莞市海永医疗器械有限公司 | HY-318 | 180901 | 粤械注准20172200462、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 426 | 电子体温计 | 东莞 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-902 | 201903005 | 粤械注准20182200302、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 427 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 东莞 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 东莞市横沥医院 | AS-E/SⅡ | 20190408 | 国械注准20173660688、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 428 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 东莞 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 东莞市横沥医院 | AS-E/SⅡ | 20190314 | 国械注准20173660688、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 429 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 东莞市厚街镇社区卫生服务中心 | 中号 | 20190402 | 赣械注准20152660171、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 430 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法) | 东莞 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 东莞市虎门中医院 | 条型筒装：25人份/筒 | 2018090049 | YZB/浙2477－2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 431 | 电动轮椅车 | 东莞 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 东莞市康泽药业连锁有限公司莞城鸿福分店 | HBLD2-A22 | 2017年12月14日 | YZB/沪4378-56-2014、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 432 | 定制式正畸矫治器 | 东莞 | 东莞市南煌医疗器械有限公司 | 东莞市南煌医疗器械有限公司 | 牙胶片式 | Y1Y2:HB190314;Y3:HA190384 | 粤械注准20172630905 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 433 | 医用红外额温计 | 东莞 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 | RT-105 | 181103 | 粤械注准20162201019、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 434 | 刀头清洁片 | 东莞 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | TQ50（4.8x4.8cm） | 19070101 | 粤械注准20182020903 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 435 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 东莞市塘厦广仁门诊部 | 中号 | 20190405 | 赣械注准20162640033、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 436 | 压缩式雾化器 | 东莞 | 东莞市天元医疗器械有限公司 | 东莞市天元医疗器械有限公司 | TCN-02WC | 1910040854 | 粤械注准20162210232 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 437 | 定制式固定义齿 | 东莞 | 东莞市新康莱义齿科技有限公司 | 东莞市新康莱义齿科技有限公司 | 钴铬合金烤瓷牙 | 1904170002 | 粤械注准20172631232 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 438 | 红外体温计 | 东莞 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | HW-1 | 160SEA01258 | 粤械注准20162200476、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 439 | 非吸收性外科缝线 | 东莞 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 东莞市樟木头医院 | 3-0 | 181233 | 苏械注准20152651365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 440 | 非吸收性外科缝线 | 东莞 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 东莞市樟木头医院 | 4-0 | 181230 | 苏械注准20152651365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 441 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 东莞 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 东莞市长安医院 | 条型：25人份/筒 | 20181105 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 442 | 红外线体温计 | 东莞 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 东莞市振海电子科技有限公司 | HTD8812C | 1966 | 粤械注准20152201173、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 443 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 东莞塘厦清湖门诊部 | 中号 | 20181002 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 444 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 东莞 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 东莞维多利亚妇儿医院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅱ型 | 2019/03/24 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 445 | 可吸收性外科缝线 | 东莞 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 东莞壹加壹整形美容医院 | 3-0 | 18U0424B | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 446 | 带线缝合针 | 东莞 | 宁波医用缝针有限公司 | 东莞壹加壹整形美容医院 | 6-0 | 180409 | 浙食药监械（准）字2014第2650798号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 447 | 医用压缩雾化器 | 东莞 | 东莞英华融泰医疗科技有限公司 | 东莞英华融泰医疗科技有限公司 | FC08 | D0FC08-00312 | 粤械注准20172210011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 448 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 东莞 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 东莞友华医院 | 中号轴转式 | 2018年01月02日 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 449 | 电脑角膜验光仪 | 东莞 | 东京光学（东莞）科技有限公司 | 东京光学（东莞）科技有限公司 | KR-800 | 4792866 | 粤械注准20172221582 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 450 | 医用外科口罩 | 东莞 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 挂耳式（17.5cmx9.5cm） | 20190812 | 粤械注准20162640866 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 451 | 电动轮椅车 | 东莞 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东康维医疗器械有限公司 | D130AL | 20180310 | 苏械注准20172561473、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 452 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法) | 东莞 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 广东省东莞国药集团长安医药有限公司医药综合商场 | 板型单人份：1人份/盒 | 2019010127 | YZB/浙2477－2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 453 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 东莞 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司新兴药店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 SR12 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 454 | 电子体温计 | 东莞 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东逸方药业有限公司东莞企石碧桂园分店 | DT-101A | A11903 | 粤械注准20162201068、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 455 | 医用电子体温计 | 中山 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | YT308 | 1805-06 | 苏械注准20172200107、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 456 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中山国丹中医院 | A型轴转式 | 20181106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 457 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山火炬开发区医院 | 中号 | 20180614 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 458 | 隔物灸仪 | 中山 | 中山嘉讯医疗器械有限公司 | 中山嘉讯医疗器械有限公司 | CAJ-98 | AJ98-080774F | 粤械注准20142270289 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 459 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 中山 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 中山市板芙医院 | 条型：25人份/筒 | 20181209 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 460 | 非吸收性外科真丝缝线 | 中山 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 中山市板芙医院 | 7S1506 | 181108 | 苏械注准20182650038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 461 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 中山 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中山市板芙医院 | 中号 | 20190105 | 赣械注准20162640034、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 462 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 中山 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 中山市博爱医院 | AS-E | 20190109 | 国械注准20173664170、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 463 | 可吸收性外科缝合线 | 中山 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 中山市博爱医院 | G21372-90 | 20180901 | 国械注准20163650588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 464 | 可吸收性外科缝合线 | 中山 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 中山市博爱医院 | G5321232-45 | 20180611 | 国械注准20163650588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 465 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市博爱医院 | 中号 | 20181011 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 466 | 手动轮椅车 | 中山 | 中山市福仕得健身器材有限公司 | 中山市福仕得健身器材有限公司 | YC3000W | 190307033 | YZB/粤 2324-2014《手动轮椅车》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 467 | 电动轮椅车 | 中山 | 中山市福仕得健身器材有限公司 | 中山市福仕得健身器材有限公司 | YC100 | 19200126 | 粤械注准20182190935、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 468 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市港口医院 | 中号 | 20190108 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 469 | 特定蛋白分析仪 | 中山 | 中山市迈盛医疗科技有限公司 | 中山市迈盛医疗科技有限公司 | MV100 | SNMV10020180305013 | 粤械注准20172401992 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 470 | 压缩式雾化器 | 中山 | 中山市全康医疗科技有限公司 | 中山市全康医疗科技有限公司 | NE-C25S | 00000140 | 粤械注准20152210889 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 471 | 压缩式雾化器 | 中山 | 中山市全康医疗科技有限公司 | 中山市全康医疗科技有限公司 | GC808 | 00000565 | 粤械注准20142210145 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 472 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山 | 广州花山医用塑料厂 | 中山市坦背医院 | 中号 | 20180627 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 473 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中山 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | B2型 | 20190202 | 赣械注准20152660171、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 474 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 中山 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 中山市医药有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S11H | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 475 | 电子体温计 | 中山 | 东莞市福达康实业有限公司 | 中山市医药有限公司 | BT-A11 | 1903 | YZB/粤0677-2014、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 476 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 中山 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 S180 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 477 | 非接触式红外体温计 | 中山 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | JXB-178 | C01190313416 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 478 | 医用电子体温计 | 中山 | 北京康祝医疗器械有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | KD3311 | 13101180802 | YZB/京 1174-2012、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 479 | 一次性使用无菌产包 | 中山 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 中山市人民医院 | A型 | 20181206 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 480 | 一次性使用无菌产包 | 中山 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 中山市人民医院 | A型 | 20181006 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 481 | 耳鸣声治疗验配平台 | 佛山 | 佛山博智医疗科技有限公司 | 佛山博智医疗科技有限公司 | SFTest 330 | 10030010 | 粤械注准20162210547 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 482 | 可吸收性外科缝线 | 佛山 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 佛山都市妇产医院有限公司 | 3-0 | 18U0611A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 483 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 佛山都市妇产医院有限公司 | A型轴转式 | 20190311 | 赣械注准20172660059、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 484 | 压电蛋白芯片分析仪 | 佛山 | 佛山分析仪有限公司 | 佛山分析仪有限公司 | FPA-01 | 19001 | YZB/粤0700-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 485 | 频谱治疗仪 | 佛山 | 佛山市贝安医疗器械有限公司 | 佛山市贝安医疗器械有限公司 | YB8000-B2 | YBB219030304 | 粤械注准20182090976 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 486 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 佛山 | 佛山市迪华科技有限公司 | 佛山市迪华科技有限公司 | QY-Z-A-23 | 190812 | 粤械注准20182020917 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 487 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 佛山 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 佛山市第一人民医院禅城医院 | AS-E/SII | 190408 | 国械注准20153662379、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 488 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 佛山市高明区计划生育服务站 | B型推拉式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 489 | 红外测温仪 | 佛山 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 佛山市高明区佳信康药房 | YHW-4 | 20180920 | 苏械注准20172200357、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 490 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 中号 | 批20190501 | 鲁械注准20162660487、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 491 | 注射泵 | 佛山 | 佛山市汉康医疗设备有限公司 | 佛山市汉康医疗设备有限公司 | S1-Pro | 81011800064 | 粤械注准20182540628 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 492 | 输液泵 | 佛山 | 佛山市汉康医疗设备有限公司 | 佛山市汉康医疗设备有限公司 | N1-Pro | 6111800012 | 粤械注准20182540681 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 493 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山市和晟医疗器械有限公司 | AS-E/S II | 190401-3 | 国械注准20173660264、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 494 | 电子听诊器 | 佛山 | 佛山市核德隆电子有限公司 | 佛山市核德隆电子有限公司 | DS88A | 20188800110 | 粤械注准20172211811 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 495 | 耳内式助听器 | 佛山 | 佛山市华弘科技有限公司 | 佛山市华弘科技有限公司 | VHP-601 | Y1:181200199;Y2：181200200 | 粤械注准20182460476 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 496 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | ZY-5AC | OC1903002539 | 粤械注准20152541183 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 497 | 医用气体雾化器 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | KYWH1006 | NB1812001905 | 粤械注准20182540423 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 498 | 小型医用制氧机 | 佛山 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 310 | OC1903002469 | YZB/粤 1128-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 499 | 电动轮椅车 | 佛山 | 佛山市凯源医疗设备有限公司 | 佛山市凯源医疗设备有限公司 | GK110A | KY6737516 | 粤械注准20162560038、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 500 | 一次性使用手术衣 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 中(Ｍ) | 19022503 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 501 | 一次性使用无菌导尿包 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | ADL-01 | 19040105 | 粤械注准20172661795 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 502 | 牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市科翔医疗设备有限公司 | 佛山市科翔医疗设备有限公司 | k-502 | 3325 | 粤械注准20142550213 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 503 | 根管预备机 | 佛山 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | MD-7 | DYH31701023 | 粤械注准20182550227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 504 | 一次性无菌医用雾化器 | 佛山 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 口含式 | 190311 | 粤械注准20162660041 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 505 | 电动轮椅车 | 佛山 | 永康市好哥工贸有限公司 | 佛山市南海佛灵大药房有限公司卫国路分店 | HG-W660 | 20190508 | 浙械注准20152560326、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 506 | 可重复用手术衣 | 佛山 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | M | 40003521 | 粤械注准20172640540 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 507 | 可吸收性外科缝合线 | 佛山 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 佛山市南海区第五人民医院 | 圆针 11x5 | 20181011 | 国械注准20163650588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 508 | 低速涡轮牙科手机 | 佛山 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司 | 佛山市南海区和茂医疗器械有限公司 | HM201 | A91023001 | 粤械注准20182550238 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 509 | 手动轮椅车 | 佛山 | 佛山市南海区祈康五金制品有限公司 | 佛山市南海区祈康五金制品有限公司 | SYⅣ100-QK609 | 2019-04-22 | 粤械注准20182560374 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 510 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂（胶体金法） | 佛山 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 佛山市南海新晟生物科技有限公司 | 试条（1支/袋） | 2018121009 | 闽械注准20162400172 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 511 | 活性炭阴道填塞 | 佛山 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 精致型 | 19010112 | 粤械注准20172640177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 512 | 低频神经肌肉治疗仪 | 佛山 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | 佛山市杉山大唐医疗科技有限公司 | BioStim pro | B1902220398 | 粤械注准20182260716 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 513 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | 中号 | 批20190521A | 鲁械注准20162660487、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 514 | 医用压缩式雾化器 | 佛山 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | TL-100 | CP18082218330050 | YZB/粤1545-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 515 | 压缩式雾化器 | 佛山 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | 佛山市顺德区好生活电子科技有限公司 | TL-100 | CP18082218330050 | YZB/粤1545-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 516 | 超声多普勒胎音仪 | 佛山 | 佛山市顺德区长兴超声设备有限公司 | 佛山市顺德区长兴超声设备有限公司 | CHX-6D | 901F2428640 | 粤械注准20152231036 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 517 | 电子助行仪 | 佛山 | 佛山市顺德区中创高科生物电子技术有限公司 | 佛山市顺德区中创高科生物电子技术有限公司 | ZCZX-Ⅰ | 0109775 | 粤械注准20182190934 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 518 | 电动轮椅车 | 佛山 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | DYW20-CA501L | 091123 | 粤械注准20162561230、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 519 | 手动轮椅车 | 佛山 | 佛山市通和医疗科技有限公司 | 佛山市通和医疗科技有限公司 | SYⅣ100-THL809 | 2019.4.10 | 粤械注准20172561615 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 520 | 牙科光固化机 | 佛山 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | 佛山市西耐德医疗器械有限公司 | L800A | 03X19001 | 粤械注准20152550158 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 521 | 医用电子体温计 | 佛山 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 佛山市鑫磊医药有限公司金本洲边分店 | AET-E131 | 18K04 | GB/T 21416-2008、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 522 | 弱视综合治疗仪 | 佛山 | 佛山视康医疗器械有限公司 | 佛山视康医疗器械有限公司 | SK-AS | SK-AS1904021999 | 粤械注准20172260352 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 523 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | AS-E/S II | 190401-3 | 国械注准20173660264、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 524 | 超声血管导引穿刺套件 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | U-00-A | 190228 | 粤械注准20172231318 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 525 | 超声引导系统 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | SM012 | FZ92110344 | 粤械注准20172230272 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 526 | 颈椎康复器 | 佛山 | 佛山天艺耀华科技有限公司 | 佛山天艺耀华科技有限公司 | M3/L1 | 20171109 | 粤械注准20172261117 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 527 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 佛山 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东创美药业有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 BS22 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 528 | 防褥疮气床垫 | 佛山 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | KY-QJ-01 | KY6737518 | 粤械注准20182560521 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 529 | 电动轮椅车 | 佛山 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | KY110A | KY6737515 | 粤械注准20182560426、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 530 | 电动轮椅车 | 佛山 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | KY159 | KY6737519 | 粤械注准20182560425、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 531 | 脊柱前路固定板 | 佛山 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | STJZ-I 37.5 | 1909585 | 国械注准20193131596 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 532 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 佛山 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广东同江医院 | 条型：25人份/筒 | 20190201 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 533 | 非吸收性外科缝线 | 佛山 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 广东同江医院 | RE-734 | 180619 | 苏械注准20152651365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 534 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | II型 | 20190304 | 粤械注准20172662019、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 535 | 可吸收性外科缝合线 | 佛山 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 广州医科大学附属顺德医院（佛山市顺德区乐从医院） | 4-0 | 20190321 | 国械注准20163650588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 536 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 广州中医药大学顺德医院 | AS-E | 180801-2 | 国械注准20173660264、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 537 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山 | 广州花山医用塑料厂 | 广州中医药大学顺德医院 | 中号 | 20180505 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 538 | 非吸收性外科缝线 | 佛山 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 南方医科大学南海医院 | 蚕丝线60x15/3-0 | 201807186 | YZB/浙2558-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 539 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 10ml/支 | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 540 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 10ml/支 | 19012301 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 541 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 3ml/支 | 19022101 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 542 | 导管封管器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 5ml/支 | 18090702 | 琼械注准20152660025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 543 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 3ml/支 | 19022101 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 544 | 导管封管器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 5ml/支 | 18090702 | 琼械注准20152660025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 545 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 3ml/支 | 19022101 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 546 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 10ml/支 | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 547 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市第一人民医院 | 10ml/支 | 19012301 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 548 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院） | IS-G-NV1 0.55*20RWLB | 20190801 | 国械注准20163660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 549 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 顺德区伦教医院 | 10ml | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 550 | 导管冲洗器 | 佛山 | 海南众森生物科技有限公司 | 佛山市南海区中医院 | 10ml | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 551 | 液压输尿管扩张仪 | 湛江 | 广东海滨医疗器械有限公司 | 广东海滨医疗器械有限公司 | HB-MCC-02型 | N712 | 粤械注准20152211146 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 552 | 丝线编织非吸收性缝线 | 湛江 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 广东省广前糖业发展有限公司平原医院 | 15x60cm | MJ2AM | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 553 | 电子体温计 | 阳江 | 杭州广发电子技术有限公司 | 广东医道大药房连锁有限公司阳江高新区平岗店 | MT-601A | 20170812 | YZB/浙2219-2014、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 554 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 湛江 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 广东医科大学附属医院 | AS-E/SⅡ | 18102707 | 国械注准20173664119、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 555 | 非接触式红外体温计 | 湛江 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 雷州市广海医疗器械有限公司 | JXB-178 | C00171053987 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 556 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 湛江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 雷州市人民医院 | 条型：1人份/袋 | 20181006 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 557 | 丝线编织非吸收性缝线 | 湛江 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 雷州市人民医院 | 5-0 | MD4AZ | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 558 | 医用真丝编织线（线束） | 湛江 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 廉江市人民医院 | 60cmx10 | 11T0513 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 559 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 湛江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 坡头区龙头镇中心卫生院 | 条型：25人份/筒 | 20181105 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 560 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 湛江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：25人份/筒 | 20180205 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 561 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | 湛江 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 吴川市人民医院 | AS-E/SⅡ | 1808002 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 562 | 可吸收性外科缝线 | 湛江 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 吴川市人民医院 | H-544 | 181203 | YY1116-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 563 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 徐闻县人民医院 | 中号 | 20190102 | YY0336-2002、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 564 | 非吸收性外科真丝缝线 | 阳江 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 阳春市妇幼保健院 | 0 | 190305 | 苏械注准20182650038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 565 | 定制式固定义齿 | 阳江 | 阳春市粤阳义齿制作有限公司 | 阳春市粤阳义齿制作有限公司 | 镍铬合金烤瓷冠桥 | 201906月04日 | 粤械注准20172631474 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 566 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | B型推拉式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 567 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 阳江 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 阳江江华医院有限公司 | AS-E/S | 批190303 | 国械注准20153661853、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 568 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 阳江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | 条型：25人份/筒 | 20190309 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 569 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 阳江 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 阳江市人民医院 | AS-E/SⅡ | 190126 | 国械注准20173660689、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 570 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 阳江 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 阳江市人民医院 | AS-E/SⅡ | 181216 | 国械注准20173660689、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 571 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 阳江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 条型：1人份/袋 | 20190103 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 572 | 非吸收性外科真丝缝线 | 阳江 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 4-0 | 190108 | 苏械注准20182650038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 573 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | B型推拉式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 574 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 阳江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 阳江市中医医院 | 条型：25人份/筒 | 20181209 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 575 | 非吸收性外科缝线 | 阳江 | 江苏信迈缝合材料有限公司 | 阳江市中医医院 | 3-0 | 180602 | 苏械注准20152650492 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 576 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 阳江市中医医院 | 中号 | 20190306 | 赣械注准20152660263、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 577 | 医用电子体温计 | 阳江 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 阳江顺森堂药业连锁有限公司闸坡分店 | TDB-1 | 18022402 | 鲁械注准20152200475、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 578 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 阳江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 阳西县妇幼保健院 | 条型：25人份/筒 | 20171106 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 579 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 阳江 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 阳西县妇幼保健院 | AS-E/S | 批190303 | 国械注准20153661853、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 580 | 非吸收性外科缝线 | 阳江 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 阳西县中医医院 | 3-0 | 181109 | 苏械注准20152651365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 581 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 阳江 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 阳西县中医医院 | 中号 | 20180906 | 赣械注准20152660263、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 582 | 细菌内毒素分析仪 | 湛江 | 湛江博康海洋生物有限公司 | 湛江博康海洋生物有限公司 | BET-24A-48 | SN19-01-014 | 粤械注准20172401008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 583 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 湛江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 湛江和家宝妇产医院 | 条型：1人份/袋 | 20190103 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 584 | 医用电子体温计 | 湛江 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 湛江健翔医药有限公司中心店 | TDB-1 | 18032607 | 鲁械注准20152200475、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 585 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 湛江 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 湛江久和医院有限公司 | 条型：1人份/袋 | 20181201 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 586 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 湛江麻章博爱医院 | 中号轴转式 | 20180905 | 赣械注准20162640033、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 587 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江 | 江西华强医疗器械有限公司 | 湛江市港区人民医院 | 中号/轴转式 | 20181108 | 赣械注准20152660109、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 588 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江 | 湛江市汇通药业有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 光面型 | 19011 | 粤械注准20142660089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 589 | 医用真丝编织线 | 湛江 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 湛江市麻章甲状腺专科医院 | 2-0 | 11U0105 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 590 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江市坡头区人民医院 | AS-E/S | 批20180802 | 国械注准20173664575、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 591 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湛江 | 江西淑兰金环医疗科技有限公司 | 湛江市坡头区人民医院 | 中号 | 20181009 | YY0336-2002、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 592 | 一次性使用雾化器 | 湛江 | 湛江市事达实业有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 简易成人标准型 | 20190302 | 粤械注准20172661435 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 593 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 湛江 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 中号推拉式 | 20181005 | 赣械注准20162640034、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 594 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 湛江 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 湛江市益民大药房连锁有限公司康宁店 | 试条(RH-HCG-S) | 20181009 S001 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 595 | 医用电子体温计 | 江门 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 恩平市恩城东潮药店 | TDB-1 | 18122606 | 鲁械注准20152200475、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 596 | 可吸收性外科缝线 | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 恩平市妇幼保健院 | 3-0 | 18U1113A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 597 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 恩平市妇幼保健院 | 推拉式/中号 | 20190409 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 598 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | 小号 | 20181001 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 599 | 一次性使用体表引流管 | 江门 | 广东宏健医疗器械有限公司 | 广东宏健医疗器械有限公司 | 圆型20Fr | 20190413 | 粤械注准20172660198 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 600 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 江门 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东泰正药业有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190102 S25E | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 601 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法) | 江门 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司东湖中心店 | 100人份/盒 | 18111115 | 粤械注准20182400245 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 602 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 江门 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 国药器械（江门）有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20181207 3.0MM | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 603 | 医用真丝编织线 | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 鹤山市人民医院 | 2-0 | 11V0304 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 604 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 鹤山市人民医院 | 调节式中号 | 20181201 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 605 | 非接触式红外体温计 | 江门 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 江门大参林药店有限公司鹤山桃源分店 | JXB-182 | C00181176846 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 606 | 消毒型医用超声耦合剂 | 江门 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 20g/支 | SOH20190329 | 粤械注准20152230571 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 607 | 超声波臭氧雾化妇科治疗仪 | 江门 | 江门市富美尔环保电子科技有限公司 | 江门市富美尔环保电子科技有限公司 | FJ-007B | 1800801500583 | 粤械注准20162230812 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 608 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市江海区人民医院 | 推拉式/中号 | 20190508 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 609 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 江门 | 江门市康之源医疗设备科技有限公司 | 江门市康之源医疗设备科技有限公司 | KY-002A | 20190801 | 粤械注准20182660607 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 610 | 带针可吸收性外科缝合线 | 江门 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 江门市新会区妇幼保健院 | 3-0 90cm | 20180501 | YZB/国 5187-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 611 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市新会区妇幼保健院 | 中号 | 20190211 | 鲁械注准20162660487、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 612 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 江门 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 江门市新会区健丰药业有限公司北园药房 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 S35F | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 613 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | 江门 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 江门市新会区人民医院 | AS-E/SⅡ | 1903023 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 614 | 带线缝合针 | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 5-0 | 24U1001 | 沪械注准20162650812 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 615 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 开平市妇幼保健计划生育服务中心 | 推拉式/中号 | 20190129 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 616 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 江门 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 开平市中心医院 | AS-E/S Ⅱ(腰麻硬膜外联合套件) I型 | 2019/03/14 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 617 | 医用真丝编织线（线束） | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 台山市第二人民医院 | 60cmx10 | 11V0305 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 618 | 医用电子体温计 | 江门 | 杭州欧汇科技有限公司 | 台山市人民大药房有限公司医疗器械经营部 | PT-101B | 2019010801 | 浙械注准20162200046、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 619 | 电子体温计 | 江门 | 西铁城精电科技（江门）有限公司 | 西铁城精电科技（江门）有限公司 | CT-513W· | 18L1 | 粤械注准20162200266、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 620 | 导管冲洗器 | 江门 | 海南众森生物科技有限公司 | 广东益鑫医疗器械有限公司 | 10ml | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 621 | 导管冲洗器 | 江门 | 海南众森生物科技有限公司 | 江门市江海区人民医院 | 10ml | 19012201 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 622 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法) | 茂名 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 高州市惠泽堂药行 | 100人份/盒 | 18080104 | 粤械注准20182400245 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 623 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 茂名 | 武夷山捷安医疗器械制造有限公司 | 高州市人民医院 | AS-E/S | 181201401 | 国械注准20173660690、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 624 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 茂名 | Ethicon,LLC（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 高州市中医院 | 5-0 | mph687 | YZB/USA3176-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 625 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 高州市中医院 | 推拉式/中号 | 20190522 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 626 | 热敷贴 | 茂名 | 广东君元沉香医疗器械有限公司 | 广东君元沉香医疗器械有限公司 | I型（190mm×70mm） | 190105 64 | 粤械注准20172260113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 627 | 非接触式红外体温计 | 茂名 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广东万寿堂医药连锁有限公司桥北分店 | JXB-180 | C00180260022 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 628 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 茂名 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 化州市妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：25人份/筒 | 20181108 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 629 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 化州市妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E | 批20190122 | 国械注准20173664575、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 630 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 化州市康华医院 | 推拉式/中号 | 20190602 | 赣械注准20172660001、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 631 | 电子体温计 | 茂名 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 茂名大参林连锁药店有限公司水东分店 | MC-246 | 20190416UF | 辽械注准20172200078、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 632 | 医用红外体温计 | 茂名 | 深圳市家康科技有限公司 | 茂名市成龙医疗器械有限公司 | FR800 | B1801404 | 粤械注准20162201185、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 633 | 可吸收性外科缝线 | 茂名 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 茂名市电白区消化研究所附属医院 | 90cm | 18V0325A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 634 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法) | 茂名 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 茂名市电白区中医院 | 条型筒装：25人份/筒 | 2018090111 | YZB/浙2477－2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 635 | 合成可吸收性外科缝线 | 茂名 | Ethicon, Inc.（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 茂名市妇幼保健院 | 3-0 | MCZ681 | YZB/USA6414-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 636 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型；平均宽度52±2mm | T901C | 粤械注准20152660305 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 637 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 茂名市新科医疗器械有限公司 | B型推拉式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 638 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 茂名 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 茂名市真情医疗器械有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190102 SF26 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 639 | 医用真丝编织线 | 茂名 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 信宜仁爱医院 | 2-0 | 11U0855 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 640 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 茂名 | 江西华强医疗器械有限公司 | 信宜仁爱医院 | 中号/轴转式 | 20190308 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 641 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 茂名 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 信宜市人民医院 | AS-N | 1903014 | YZB/国1442-2015、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 642 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 茂名 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 信宜市同济药业有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 SD12 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 643 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 肇庆 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 德庆县人民医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20181207 3.0MM | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 644 | 可吸收性外科缝线 | 肇庆 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 德庆县中医院 | 0 | 190109 | YY1116-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 645 | 红外线体温计 | 肇庆 | 东莞市振海电子科技有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司高要南岸新城路分店 | HTD8813C | SN：19171C2045 | 粤械注准20152201173、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 646 | 非接触式红外体温计 | 肇庆 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司坑口福星分店 | JXB-180 | C00180963949 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 647 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广东省封开县人民医院 | B型推拉式 | 20181106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 648 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 肇庆 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广东省封开县中医院 | 条型：1人份/袋 | 20181004 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 649 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 广东玮健医疗器械有限公司 | A型轴转式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 650 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 肇庆 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 条型：25人份/筒 | 20190106 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 651 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒（胶体金法） | 肇庆 | 迈克生物股份有限公司 | 国药集团肇庆医疗器械有限公司 | 50人份/盒 | 1218051 | 川械注准20162400268 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 652 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 怀集县妇幼保健院 | AS-E/S | 批20180802 | 国械注准20173664575、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 653 | 医用真丝编织线 | 肇庆 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 怀集县妇幼保健院 | 0 | 11U0545 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 654 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 怀集长城医院 | A型轴转式 | 20181106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 655 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 肇庆 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 四会市妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E/SⅡ | 20181126 A LT | 国械注准20163662381、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 656 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 肇庆 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190314 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 657 | 医用真丝编织线（线束） | 肇庆 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 肇庆市第二人民医院 | 3-0 | 11U1210 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 658 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 肇庆市鼎湖区妇幼保健计划生育服务中心 | B型推拉式 | 20190506 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 659 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 肇庆 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | 条型：25人份/筒 | 20180901 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 660 | 可吸收性外科缝线 | 肇庆 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 肇庆市鼎湖区中医院 | 1 | 171111 | YY1116-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 661 | 医用可吸收缝合线 | 肇庆 | 泰科曼远东国际科技发展（北京）有限公司 | 肇庆市高要区妇幼保健计划生育服务中心 | GC-359NC | G184224 | YZB/国3357-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 662 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 肇庆 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 肇庆市高要区妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 20190105 | 赣械注准20162640033、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 663 | 医用雾化器 | 肇庆 | 肇庆市高要区金利达医疗用品有限公司 | 肇庆市高要区金利达医疗用品有限公司 | 8ml | 20180501 | 粤械注准20152661479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 664 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 肇庆 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 肇庆市宏安医药有限公司 | AS-E/SⅡ | 18121519 | 国械注准20173664119、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 665 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 便民门诊部 | A型轴转式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 666 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 清远 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 佛冈县人民医院 | AS-E/SⅡ型 | 1901003 | 国械注准20153660652、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 667 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 佛冈县人民医院 | B型推拉式 | 20190506 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 668 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 清远 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 条型：25人份/筒 | 20181210 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 669 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 清远 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 条型：1人份/袋 | 20190402 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 670 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 清远 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E | 1812018 | YZB/国1442-2015、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 671 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 连州市人民医院 | 中号 | 20181228 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 672 | 医用电子体温计 | 清远 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司连南寨岗分店 | TDB-6 | 18121002 | 鲁械注准20152200475、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 673 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 清远 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司连山金丰分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 S15R | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 674 | 倍尔康非接触式红外体温计 | 清远 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司英德和平分店 | JXB-182 | C01190466590 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 675 | 可吸收性缝线 | 清远 | Johnson & Johnson International c/o European Logistics Centre（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 清远市妇幼保健院 | 2-0 | LA9DTLZ0 | YZB/BEL 6437-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 676 | 聚乙二醇酸可吸收性外科缝线 | 清远 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 清远市康诚医疗器械有限公司 | J-Y014590 | 180702 | 国械注准20173651022 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 677 | 医用真丝编织线（线束） | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 3-0 | 11U0925 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 678 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 清远 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 清远市清城区人民医院 | 条型：25人份/筒 | 20190309 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 679 | 可吸收性外科缝线 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 清远市清城区石角镇卫生院 | 2-0 | 66U0717B | 国械注准20163652369 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 680 | 医用电子体温计 | 清远 | 杭州欧汇科技有限公司 | 清远市清城区天天邦健医药连锁有限公司阳山连江店 | PT-101B | 2019010801 | 浙械注准20162200046、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 681 | 可吸收性外科缝线 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 清远市清城新北江医院 | 3-0 | 18V0408A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 682 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 清远 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 清远市清新区太和镇卫生院 | B型推拉式 | 20190306 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 683 | 肛门管 | 清远 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 20# | 180705 | YZB/粤0652-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 684 | 医用橡胶导尿管 | 清远 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 12# | 1901001 | YZB/粤0650-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 685 | 医用橡胶胃管 | 清远 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 清远市沃尔森医用科技有限公司 | 16# | 1901002 | YZB/粤0651-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 686 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 清远 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 阳山城东医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 SI24 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 687 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 清远 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 阳山县妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：25人份/筒 | 20190106 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 688 | 检查手套 | 清远 | 清远飞扬医疗用品有限公司 | 清远飞扬医疗用品有限公司 | 大号 | 20171028 | 粤清械备20160004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 应急监督抽检 |
| 689 | 可吸收性外科缝线 | 潮州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 潮安九洲医院 | 2-0 | 18U0528B | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 690 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 潮安九洲医院 | A型轴转式 | 20181106 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 691 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 潮州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 潮州妇产医院 | 试条(RH-HCG-S) | 20180802 S40R | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 692 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 潮州妇产医院 | A型轴转式 | 20190306 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 693 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 潮州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 潮州市潮安区彩塘卫生院 | 试条(RH-HCG-S) | 20181203 S01I | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 694 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | B型推拉式 | 20190302 | 赣械注准20152660130、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 695 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 潮州 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 潮州市人民医院 | AS-E | 20190302 | 国械注准20173664170、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 696 | 非吸收性外科缝线 | 潮州 | 苏州市嘉盛医疗用品有限公司 | 潮州市人民医院 | 1601-41 | 19D110 | 苏械注准20172651812 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 697 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 中号 | 190305 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 698 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 潮州市湘桥区官塘中心卫生院 | 钩扣式中号 | 20190301 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 699 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 潮州市湘桥区人民医院 | 中号 | 190113 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 700 | 非吸收性外科缝线 | 潮州 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 潮州市中心医院 | B-502 | 181006 | 苏械注准20152651365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 701 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 潮州 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东百优连锁医药物流有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S15N | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 702 | 丝线编织非吸收性缝线 | 潮州 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | 饶平县人民医院 | SA84G | LJ2AU | 沪械注准20152650270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 703 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 潮州 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 饶平县人民医院 | B型(推拉式) | 20180602 | 赣械注准20172660059、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 704 | 细菌过滤器 | 揭阳 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | H07010 | 20190413 | 粤械注准20152540130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 705 | 一次性使用麻醉回路 | 揭阳 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | HD-M03 成人型可伸缩 | 20190525 | YZB/粤1080-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 706 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东嘉帆医药科技有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 SC39 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 707 | 电动轮椅车 | 揭阳 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东康卫宁医疗器械有限公司 | D130AL | 1809 | 苏械注准20172561473、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 708 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)胶体金快速检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 广东良康医药连锁有限公司 | 1人份/盒 | 19012402 | 粤械注准20182400245 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 709 | 预适应训练仪 | 揭阳 | 广东润池科技有限公司 | 广东润池科技有限公司 | YX02-D | 12C1900209672 | 粤械注准20182090911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 710 | 间歇性气压治疗仪 | 揭阳 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | AVT-002 | 20190530 | 粤械注准20182090883 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 711 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 广东延宇医疗科技有限公司 | 试条(RH-HCG-S) | 20190102 SG25 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 712 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 揭阳产业转移工业园人民医院 | 条型：25人份/筒 | 20190309 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 713 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 揭阳市产业转移工业园人民医院 | 中号 | 20190402 | 赣械注准20172660193、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 714 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 揭阳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 揭阳市慈云医院 | AS-E | 1905007 | 国械注准20153660654、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 715 | 非接触式红外体温计 | 揭阳 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司天福路店 | JXB-182 | C00181175757 | 粤械注准20162200505、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 716 | 医用电子体温计 | 揭阳 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司天福路店 | TDB-6 | 18060101 | 鲁械注准20152200475、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 717 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 | A型轴转式 | 20190106 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 718 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳 | 广州花山医用塑料厂 | 揭阳市揭东区人民医院 | 中号 | 20180616 | 粤械注准20162660227、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 719 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 揭阳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 揭阳市人民医院 | AS-E | 2018年12月12日 | YZB/国 1442-2015、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 720 | 医用真丝编织线 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 揭阳市人民医院 | 0 | 11U0710 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 721 | 可吸收性外科缝线 | 揭阳 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 揭阳市人民医院 | H-4919 | 180622 | YY1116-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 722 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 揭阳 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E型 | 20190314 | 国械注准20143662110、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 723 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | 全透明钩扣式中号 | 20180901 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 724 | 医用真丝编织线 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 3-0 | 11U1107 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 725 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 揭阳 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 钩扣式中号 | 20180901 | YZB/苏1468-2014、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 726 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 揭阳市新汇康医药有限公司沿江分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190402 H4 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 727 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 揭阳市新汇康医药有限公司沿江分店 | 试条(RH-HCG-S) | 20190202 S15H | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 728 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 揭阳 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 美迪胜（揭阳）医疗器械商贸中心 | 试条(RH-HCG-S) | 20190102 | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 729 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 云浮 | 润和生物医药科技(汕头)有限公司 | 罗定市妇幼保健院 | 试条(RH-HCG-S) | 20181207 3.0mm | 粤械注准20162400111 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 730 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 罗定市妇幼保健院 | 中号 | 181213 | YY0336-2013、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 731 | 定制式固定义齿 | 云浮 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 氧化锆全瓷冠 | 2019年5月10日 | 粤械注准20172631113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 732 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 云浮 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 罗定市人民医院 | 条型：1人份/袋 | 20181008 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 733 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 云浮 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 罗定市人民医院 | AS-E/S | 181226 | 国械注准20153661853、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 734 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 云浮 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：25人份/筒 | 20190106 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 735 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮 | 江西岚湖医疗器械有限公司 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | B型推拉式 | 20190306 | 赣械注准20182660108、YY 0336-2013 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 736 | 一次性使用全麻组件 | 云浮 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 新兴县人民医院 | 普通型 7.0 | 1909020 | 豫械注准20172660958 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 737 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 云浮 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 新兴县人民医院 | 条型：25人份/筒 | 20181205 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 738 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 云浮 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 新兴县人民医院 | AS-S | 190301 | 国械注准20163662417、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 739 | 可吸收性缝线 | 云浮 | Ethicon, Inc.（代理人：强生(上海)医疗器材有限公司） | 新兴县人民医院 | VCP359 | MMBBGKRO | YZB/USA4818-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 740 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 新兴县人民医院 | 中号 | 20190302 | 赣械注准20152660171、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 741 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 云浮 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 新兴县中医院 | 条型：25人份/筒 | 20180804 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 742 | 可吸收性外科缝线 | 云浮 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 新兴县中医院 | 4-0 | 18V0125BJ | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 743 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 云浮 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 | 条型：25人份/筒 | 20190201 | 京械注准20162400271 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 744 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 云浮 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 | AS-E/SII | 190110 | 国械注准20153662379、YY 0321.1-2009、YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 745 | 医用真丝编织线 | 云浮 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 | 3-0 | 11U1210 | 沪械注准20162650695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 746 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 云浮 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 批20181227 | 浙械注准20152660984、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 747 | 医用电子体温计 | 云浮 | 北京康祝医疗器械有限公司 | 云浮市云城区好械师医疗器械店 | KD3314 | 13105181102 | YZB/京1174-2012、GB 9706.1-2007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 748 | 可吸收性外科缝线 | 云浮 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 云浮市中医院 | R113 | 18U0228A | 国械注准20173654097 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 749 | 一次性使用无菌阴道扩张器(窥阴器) | 云浮 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 云浮市中医院 | 中号 | 20190305 | 赣械注准20162640034、YY 0336-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |