附件3

## 工程质量和文明施工管理评价标准

一、简述

为加强园林绿化工程质量安全和文明施工管理，强化质量监督职能，结合我市城市园林绿化建设管理实际情况，制定本标准。

园林绿化工程质量和文明施工管理评价是园林绿化施工企业诚信综合评价的一部分，其评价权重占诚信综合评价总权重的30%。由园林绿化工程质量监督管理机构组织对在建工程进行综合评价。

二、分值标准

（一）园林绿化工程质量和文明施工管理评价总分100分，最高分值100分，最低分值0分。包括工程质量管理评价和文明施工管理评价两部分，权重分别占80%和20%。

（二）企业首次参评均得基准分60分。企业最新质量和文明施工管理评价得分为评价有效期内历次评价得分的平均值。

（三）质量管理评价分为质量行为与实体质量评价两部分，权重分别为20%和60%。园林绿化工程按性质和验收要求分为绿化种植、园林景观构筑物及其他造景、园林铺装、园林给排水、园林用电等五个分部工程，评分权重分别占20%、10%、10%、10%、10%。

具体的评价项目和满分值（权重）见附表1。

三、组织实施

（一）评价实施

评价工作由负责相应工程的质量监督机构组织实施（后文简称评价机构）。

（二）评价周期与频率

每月10日至次月9日为一个评价周期。工程自报监开工之日起至主体工程完工，除因法定节假日、资金不足或其他原因停工外，评价机构应根据评价表对其监督范围内的所有在建工程，每月定期进行一次检查评价。实际工期少于一个月的工程只评价一次。

（三）评价结果上报

每月10日12时前，评价机构向广州市林业和园林局综合诚信评价体系上报上月（本评价周期）评价得分。如遇节假日则评价日期为每月10日后延到第一个工作日。

四、评价规程

（一）评价人员按照上述规定的评价频率对企业进行工程质量和文明施工管理评价。评价应由两名评价人员共同进行，不得提前通知施工单位。

（二）评价人员应如实填写评价表，评价表一式两份，一份交被评价企业保管，一份在评价当日呈部门领导和单位领导审批。评价表应由专人保管、归档，以备查阅。

（三）评价结果经审批后，由评价机构指派专责人员登录广州市城市园林绿化企业诚信综合评价系统完成录入。

（四）评价机构部门或机构领导对评价结果异常或有疑问的，可以组织复查，经复查确有错漏的应重新填写和签署评价表。复查应在评价结果上报前进行。

五、评价细则

园林绿化工程质量和文明施工管理评价采取扣分制，扣完即止。扣分内容和标准见附表2。

- 质量管理评价

质量管理评价分为质量行为与实体质量两部分。

1、质量行为评价

包括项目经理履职、施工组织设计编审、按图施工、材料构配件质量保证文件、进场检验制度、分项分部验收制度、实体检测制度、落实建设行政主管部门整改情况等8个分项，根据施工单位实际质量行为进行评价。

2、实体质量评价

实体分为5个分部工程，每个分部工程再分为若干分项工程，主要对涉及到结构安全和重要使用功能的强制性标准的执行情况进行评价，侧重于对工程实体质量和质量检测结果的检查。

园林绿化工程各分部工程中，绿化工程以植物种植为主（含养护期）；景观构筑物及其他造景包括筑山、理水及其他造景工程、高架桥等桥梁绿化整饰工程；园林铺装包括园路、广场、人行步道、汀步等工程。

各阶段工程完工后，按照各分部设置的分值和权重，采取加权平均法进行综合评价。评价结果是对现有已完成的工程整体所进行的综合评价。每次评价应包括已完成的各阶段和各分部。

3、计分办法

质量行为满分扣除所有扣分后得到该分项该次质量行为评价得分，各分项该次评价得分合计与质量行为权重20%的乘积为该次质量行为评价得分。

实体质量各分部各分项满分扣除所有扣分后得到该分项该次质量管理评价得分，各分项该次得分之和与对应分部工程权重的乘积为该分部该次评价得分，各分部评价得分合计则为该次实体质量评分。

当有缺项时，实际进行质量评价的所有分项的满分值合计为工程质量评价应得总分，实际进行质量评价的所有分项的得分合计为工程质量评价实得总分，按照100分制和对应分部权重换算成该工程该次质量行为或实体质量评价得分。

质量行为评价和实体质量评价得分之和为该次质量评价得分。

（二）文明施工管理评价

文明施工管理包括文明施工管理方案及实施、场地与设施布置、环境管理等3个分项，评价机构根据各分项实际情况实施扣分。

各分项得分合计为该工程该次文明施工管理评价总分，按照20%的权重换算成该工程该次文明施工管理评价得分。

（三）计分原则

1、每项工程每次质量管理评价得分与文明施工管理评价得分合计为该工程该次质量和文明施工管理评价得分。

2、施工企业全市范围内所有承接工程的质量和文明施工管理评价得分平均值为其工程的质量文明施工管理评价得分。

（四）主体工程完工的界定

主体工程的完工，是指施工单位在约定的施工期内（施工期以质量报监时明确的期限为准），基本完成园林绿化工程各分部的建设工作，绿化进入保养期，设施进入维护期，总体感官上达到完工要求。确有必要延长工期的，应报请建设管理单位或有关主管部门批准，可申请继续对工程质量和文明施工进行评价。无故延误工期或未经建设管理单位批准擅自延长施工期，不再进行评价，并由建设单位按无故延误工期相关条款进行扣分。

附表1、广州市园林绿化工程质量和文明施工管理评价汇总表

附表2、广州市园林绿化企业工程质量和文明施工管理评价表

附表1：广州市园林绿化工程质量和文明施工管理评价汇总表

工程名称：                                                           施工企业：

| 序号 | 评价项目 |  |  | 满分分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | 质量行为 |  | 20分 |  |
| 2 |  | 实 体 质 量 | 绿化种植 | 20分 |  |
| 3 |  |  | 景观构筑物及其他造景 | 10分 |  |
| 4 |  |  | 园林铺装 | 10分 |  |
| 5 |  |  | 园林给排水 | 10分 |  |
| 6 |  |  | 园林用电 | 10分 |  |
| 7 | 文明施工管理 |  |  | 20分 |  |
| 合计 |  |  |  | （A）: | （B）: |
| □无缺项：本次评价实得分＝∑评价得分（B）= |  |  |  | □有缺项：本次评价实得分（C）＝[（B）÷（A）×100]= |  |

评价人员签名：                                            日期：

施工单位人员签名：                        单位名称：                                 职务：

填表说明：

1、汇总表满分为100分。 各分部（分项）评价表在汇总表中所占的满分分值分别为：质量行为20分，绿化种植20分，景观构筑物及其他造景10分，园林铺装10分，园林给排水10分，园林用电10分，文明施工管理20分。

2、检查中遇有缺项时，汇总表总得分应按下式换算：

遇有缺项时汇总表评价得分C＝（∑实查项目在汇总表中评价得分B/∑实查项目在汇总表中应得满分A）×100

3、在汇总表中各部分评价得分来自附表2，按下式计算：

各部分评价得分＝（∑各部分各分项在附表2中实查项目评价得分/∑各部分各分项在附表2中实查项目满分）×100×权重值

附表2：广州市园林绿化施工企业工程质量和文明施工管理评价表

工程名称：                                                                            施工企业：

| 序号 | 扣分项目 |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 扣分 | 扣分说明 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量行为（权重值20%） | 项目经理不到现场履职 | 满分10分，查看合同约定应到位的记录文件、监督记录等每发现1次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未编制施工组织设计或施工方案（含专项方案）；施工组织设计或施工方案（含专项方案）未按程序进行审批 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件、试验报告和复试检验报告不符合要求 | 满分15分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程材料、试件和结构实体等经检测不合格未按规定进行处理 | 满分15分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未经验收合格（无质量验收资料或验收资料未经参加验收各方人员签认）就进入下一道工序施工 | 满分15分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地基与基础、混凝土结构等实体质量检测方案未报监督机构，实体质量检测方案中检测方法、数量等不符合标准规范、行政文件规定 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未落实建设行政主管部门及质量监督站提出的整改要求 | 满分15分，每（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 质量行为评价得分 |  |  |  | ∑分项评价扣分 |  |  | ∑分项评价得分 |  |
| 2 | 绿 化 种 植 （20%） | 土方和基础：更换有害成分或建筑废土、通气透水、石砾清除、地形整理后坡度、标高、密实度、有效土层厚度、边坡处理等不符合要求。 | 满分20分，每出现1项（次）扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 栽植：苗木规格、种植槽穴定点、规格、基肥施用、栽植深度、栽植密度、培土、围堰等不符合要求 | 满分20分，苗木规格、种植穴规格、基肥用量每出现1（项）次扣2分，其他扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大树移植：苗木规格、种植穴定点、规格、基肥施用、修剪、支撑、围堰、通气透水设施等不符合要求 | 满分15分，苗木规格、种植穴规格、基肥用量每出现1（项）次扣2分，其他扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡面绿化：苗木规格、基肥施用、栽植密度等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养护：支撑、修剪、枯枝落叶和杂草的清理、病虫害检测、苗木成活率和地被覆盖率、观感质量等不符合要求 | 满分15分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 古树复壮：通气管规格、数量、透水层厚度、树穴修补、修剪等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他附属工程：假山叠石、小型园路铺装、简易给排水设施、花坛设施和小型挡土墙等的施工质量、外观质量等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 绿化种植评价得分 |  |  |  | ∑分项评价扣分 |  |  | ∑分项评价得分 |  |
| 3 | 景 观 构 筑 物 及 其 他 造 景 （10%） | 地基及基础处理：地基压实度、厚度（最大粒径）、地基强度、伸缩缝、软土路基处理和复合地基承载力、桩长等不符合要求，桩基出现Ⅳ类桩和Ⅲ类桩等 | 满分10分，压实度、混凝土地基强度和厚度、软土路基处理和复合地基承载力、桩长等不符合要求每出现1（项）次扣3分，其余每1不符合项扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土结构：混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件截面尺寸、外观质量等不符合要求，出现渗漏和裂缝 | 满分10分，混凝土强度、外观质量出现渗漏和裂缝每出现1（项）次，扣3分，其他每1不符合项扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体结构：砌筑砂浆强度、饱和度、外观质量等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次，扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构：焊缝质量、涂层厚度、紧固件连接、安装尺寸、外观质量等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 木结构：安装、防腐等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础防水：（混凝土、水泥砂浆、卷材、涂料、防水毯等）防水细部做法、防水效果等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面层：（水泥混凝土、砖、石、料石、木地板等）面层平整度、坡度、接缝、与下一层的结合、外观质量等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 花坛设施：立体花坛骨架（花卉摆放质量）等不符合要求 | 满分10分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高架桥、立交桥等整饰结构：花盆质量、抗拔强度、螺栓安装质量、焊缝质量、外观质量等不符合要求 | 满分10分，螺栓安装质量、抗拔试验、焊缝质量每出现1（项）次扣3分，其它项每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能性试验不合格 | 满分10分，每出现1（项）次扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 景观构筑物及其他造景评价得分 |  |  |  |  | ∑分项评价扣分 |  | ∑分项评价得分 |  |
| 4 | 园 林 铺 装 （10%） | 路基及基层：压实度、平整度、坡度、宽度、厚度、伸缩缝等不符合要求 | 满分40分，密实度、厚度每出现1（项）次各扣5分，其他项目每出现不符合格项扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面层：完成面标高和坡度、面层与下一层的结合、平整度、水泥混凝土面层的厚度和抗压强度/抗折强度、伸缩缝、沥青混凝土路面的厚度和压实度、尺寸粒径、外观质量等不符合要求 | 满分40分，水泥混凝土面层的厚度和抗压强度/抗折强度每出现1（项）次扣5分，其他项目每出现不符合格项扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路缘石、收水井、小型排水沟、台阶、种植池：外观、尺寸、铺装质量等不符合要求 | 满分20分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 园林铺装评价得分 |  |  | ∑分项评价扣分 |  |  |  | ∑分项评价得分 |  |
| 5 | 园林 给排水（10%） | 基底处理、管道及附件连接、平直度、埋深、回填等不符合要求 | 满分30分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属构筑物的施工质量、外观要求等不符合要求 | 满分20分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未按标准、规范要求进行给水管道通水、压力、严密性、排水管道闭水、喷泉水景效果、喷淋效果等功能性试验 | 满分30分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能性试验结果不合格 | 满分20分，每出现1（项）次扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 园林给排水评价得分 |  |  |  | ∑分项评价扣分 |  |  | ∑分项评价得分 |  |
| 6 | 园林 用电（10%） | 电缆和管线敷设、安装工艺质量等不符合要求 | 满分30分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属构筑物的施工质量、外观要求等不符合要求 | 满分20分，每出现1（项）次扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未按标准、规范要求进行照明全负荷和接地阻值试验、夜景灯光效果等功能性试验 | 满分30分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能性试验结果不合格 | 满分20分，每出现1（项）次扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 园林用电评价得分 |  |  |  | ∑分项评价扣分 |  |  | ∑分项评价得分 |  |
| 7 | 文明 施工 管理（20%） | 施工组织设计无文明施工管理内容或不按要求实施 | 满分20分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功能分区、材料堆放、围蔽和标示、卫生防疫、交通疏导等场地与设施设置不符合要求 | 满分40分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灰尘、噪音控制、废水、余泥排放等环境管理不符合要求 | 满分40分，每出现1（项）次扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分计算 | 文明施工管理评价得分 |  | ∑分项评价扣分 |  |  |  |  | ∑分项评价得分 |  |

施工单位人员签名：

评价人员签名：                                       日期：        年     月     日

注： 1  各部分评价得分＝（∑各部分各分项在附表2中实查项目评价得分/∑各部分各分项在附表2中实查项目满分）×100×权重值

最终得分以广州市园林绿化行政主管部门公布为准。