广州市市场监督管理局护目镜产品质量监督抽查实施细则

（2024年4月修订版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护目镜 | 10副 | 5副 | 5副 |

2 检验依据

表2 检验项目（GB 14866-2006）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材 料 | GB 14866-2006 | 目测 |
| 2 | 结 构 | GB 14866-2006 | 目测 |
| 3 | 头 箍 | GB 14866-2006 | 测量 |
| 4 | 镜片规格 | GB 14866-2006 | 测量 |
| 5 | 镜片的外观质量 | GB 14866-2006 | 目测 |
| 6 | 屈光度 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 7 | 棱镜度 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 8 | 可见光透射比 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 9 | 抗冲击性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 10 | 耐热性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 11 | 耐腐蚀性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 12 | 有机镜片表面耐磨性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 13 | 防高速粒子冲击性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 14 | 熔融金属和炽热固体 防护性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 15 | 化学雾滴防护性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 16 | 粉尘防护性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 17 | 刺激性气体防护性能 | GB 14866-2006 | GB 14866-2006 |
| 注：只有当抽查的样品明示具有防护高速粒子冲击性能、熔融金属和炽热固体防护性能、化学雾滴防护性能、粉尘防护性能、刺激性气体防护性能时才分别对序号13～17项目进行检测。 |  |  |  |

表3 检验项目(GB 32166.1-2016)

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头 带 | GB 32166.1-2016 | 测量 |
| 2 | 装成镜片的最小尺寸要求 | GB 32166.1-2016 | 测量 |
| 3 | 球镜度 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 4 | 柱镜度 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 5 | 棱镜度 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 6 | 装成镜或覆盖双眼镜片的棱镜度互差 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 7 | 材料及表面质量 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 8 | 可见光透射比 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 9 | 广角散射（雾度） | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 10 | 狭角散射（光漫射） | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 11 | 强度 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 12 | 耐热性能 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 13 | 紫外线老化性能 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 14 | 抗腐蚀性 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 15 | 阻燃性 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 16 | 光辐射防护 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 17 | 防护高速粒子冲击 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 18 | 防高重物体冲击性能 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 19 | 液滴防护性能 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 20 | 镜片防雾 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 21 | 耐磨性 | GB 32166.1-2016 | GB 32166.2-2015 |
| 注：只有当抽查样品有金属部件时才对序号14项目进行检测；只有当抽查样品明示具有光辐射防护、防高速粒子冲击、防高重物体冲击性能、液滴防护性能、镜片防雾、耐磨性时才分别对序号16～21项目进行检测。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 14866-2006     个人用眼护具技术要求

GB 32166.1-2016   个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分：要求

GB/T 32166.2-2015 个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第2部分：测量方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。