**2024年广州市液化石油气产品质量监督抽查结果**

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2024年第一季度，广州市市场监督管理局对液化石油气产品质量进行了监督抽查，共抽查1批次样品，经检验，全部产品符合标准要求。

本次抽查1批次样品依据《广州市市场监督管理局液化石油气产品质量监督抽查实施细则》、国家强制性标准GB 11174-2011《液化石油气》对密度（15℃）、蒸气压（37.8℃）、组分、残留物、铜片腐蚀、总硫含量、硫化氢、游离水等项目进行检验。

附件：2024年第一季度广州市液化石油气产品质量监督抽查结果