- 2024年第一季度广州市计算机电源产品质量监督抽查结果

- （本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2024年第一季度，广州市市场监督管理局对计算机电源产品进行了抽查，共抽取了 5 家企业销售的5 批次样品，经检验未发现不合格产品。

本次抽查依据为GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通用技术设备 第1部分：安全要求》、GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》。对计算机电源的安全防护的强度、导体的固定、电能量源的防护、电气间隙、爬电距离、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流（正常工作条件下）、接触温度限值（正常工作条件下）、输入试验、电源端子骚扰电压（或交流电源端口的传导发射）、辐射骚扰（1GHz以下）（或1GHz以下辐射发射）、谐波电流等项目进行检验。

附件：2024年第一季度广州市计算机电源产品质量监督抽查结果