附表：

高标准厂房建设基本要求

|  | 建筑层数 | 首层 | 2-3层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层高 | ≥8m | ≥6.5m |
| 2 | 荷载 | ≥20kN/㎡ | ≥15kN/㎡ |
| 3 | 柱距 | ≥8m |  |
| 4 | 货梯 | ≥2台，≥3吨 |  |
| 5 | 标准层 | ≥2000㎡ |  |
| 6 | 货运 | 合理配置卸货平台 |  |
| 7 | 平面布局 | 以大开间为主 |  |
| 备注：产业部门可根据不同产业需求在投资协议中进一步优化调整。 |  |  |  |