附件

《广州市建设工程绿色施工围蔽图集（征求意见稿）》意见采纳情况表

| 序号 | 意见内容 | 处理意见 （采纳/不采纳） | 备注 （不采纳的理由等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.施工围蔽的材质 压型钢板围蔽的钢板面有凹凸，不利于公益广告画平整张贴，建议多采用方通骨架钢板、穿孔钢板和彩钢夹心板。方钢立柱与板面、混凝土围蔽构造柱与砖墙面，以齐平为宜，不应凸出过多。 2.施工围蔽公益广告要求 我市施工围蔽应百分百上社会主义核心价值观和城市文明建设公益广告，不可上涉政治类公益广告，不可上商业广告。 3.施工围蔽公益广告下载渠道 社会主义核心价值观和城市文明建设公益广告设计稿请在广州市公益广告库下载，地址:http://m.dayoo.com/152472.shtml。使用中应保持原设计中的文字、图案不变形不走样。 4.加强施工安全和日常设施维护工作 请你委督促各施工单位做好施工围蔽的公益广告上画工作，并加强对公益广告的日常维护管养，确保画面千净、平整、无污损，美化我市建设工程整体形象。 | 采纳 采纳 采纳 采纳 | 1.删除压型钢板围蔽。 2.在“总则”增加内容。 3.在“总则”增加内容。 4.在“总则”增加内容。 |
| 02 | 建议工地喷淋头安装应该明确安装的数量、范围，以及设置定时喷淋装置，减少人为随意性操作，确保定时洒水降尘。 | 部分采纳 | 每个柱间安装1个喷淋头，间距不大于1.5米 “定时功能”不作强制要求，由企业自行决定是否配置。 |
| 03 | 为使建设工程更安全，基底更稳固，避免强风吹倒，建议图集第29页基础立体图尺寸与第23页基础立体图尺寸保持一致。 | 采纳 | 一致采用P23较大尺寸基础（注：已由省建科设计院重新复核计算） |
| 04 | 1.不建议采用穿孔钢板进行施工围蔽，原因是穿孔钢板起不到隔离噪音的作用; 2.施工围蔽的圆顶柱灯应明确尺寸大小，以便于统一。 3.市政道路施工围蔽的预制混凝土基础建议考虑围蔽路段的排水需求，避免造成道路内涝； 4.市政工程的围蔽板颜色建议不采用蓝色，建议选择市政设施相近的灰白； 5.铁码围蔽设施建议能采用能遮挡泥土的样式，防止余泥渣土外漏。 | 部分采纳 | 1.围蔽的主要目的是将施工现场与外部隔离，不是隔离噪音。 2.灯具尺寸统一了3种形式。 3.在“排水设计”中增加相关内容。 4.围蔽颜色选用1264、1272两种灰色。 5.铁码样式不作统一要求，挡土可采用其他措施，一般渣土不得压住围蔽。 |
| 05 | 1.图集号03的围蔽要求中:围蔽公示牌除“五牌一图”外，还应设置扬尘防治措施公示牌、工人工资发放监督公示牌。 2.围蔽的喷淋管高度应统一，既要满足工地内降尘需要，也不影响围蔽外行人或行车正常行进。 3.建议明确再生混凝土围蔽墙面和构造柱尺寸、饰面颜色以及瓦顶颜色等。 | 采纳 | 1.修改为：大门口应设置公示标牌，主要内容应包括,工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、和施工现场总平面图，以及扬尘防治措施公示牌、工人工资发放监督公示牌等。 2.高度为围蔽顶部，进行细化。 3.增加相关细节图。 |
| 06 | 第一条第5款“施工”中的第5项“再生混凝土围蔽施工现场施工应符合下列规定：....2）再生混凝土拌合物应采用强制式搅拌机搅.....”，建议考虑施工现场扬尘治理问题，在本项内容文末增加扬尘污染防治措施的相关内容。理由:《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》第二十条有禁止现场搅拌混凝土、现场搅拌砂浆的相关规定。 | 采纳 | “再生混凝土拌合物应采用强制式搅拌机搅拌”删除。 |
| 07 | 1.建议进一步细化各围蔽材料或部件的技术参数，例如型号、规格、强度等。 2.压型钢板围蔽表面不平整，不利于张贴广告，且该钢板材质在拆除时容易损坏，不利于重复使用，建议取消该围蔽类型。 3.总则里的围蔽选型，建议穿孔钢板围蔽仅推荐在海边、江边等风力比较大的地方使用。即修改为“原则上，位于城市主干道旁、城市中心区和中央商务区内，以及各区行政所在地附近的工程，推荐采用方通骨架钢板；临靠滨海、滨河、湖泊、公园、景点等工程，推荐采用穿孔钢板围蔽” 4.建议在彩钢夹心板围蔽设计里增加挡水、挡淤泥的踢脚板。 5.建议将围蔽要求里的15日工期划分界限延长至1个月，即修改为:工期在半年以下、1个月以上的房屋建筑和市政基础设施工程，可采用彩钢夹心板等装配式围蔽;工期在1个月以下的市政工程，宜采用标准密扣式钢围栏等装配式围蔽。 6.受现场条件所限，部分围蔽内侧难以设置排水沟，建议以不积水为原则，结合现场实施条件考虑设置排水沟。 7.工地门口设置人脸识别摄像系统建议只作推荐，不作强制要求。 8.根据国家标准GB5768.4-2017中的道路交通标志和标线(第4部分作业区)要求，距离交叉口20m范围内、距离地面0.8m以上的部分应采用网状或者缕空等通透式围挡。建议增加上述围蔽要求。 | 部分采纳 | 1.统一要求，施工具体技术参数需通过设计和计算进行确定。 2.取消压型钢板围蔽。 3.按建议修改。 4.不作统一要求，按工程实际需要自行设置。 5.将15日改为1个月。 6.在“排水设计”中增加“受现场条件所限，部分围蔽内侧难以设置排水沟的，应采取其它措施，确保施工现场不积水。” 7.采纳。 8.采纳 |
| 08 | 1.缺少铁马图集； 2.铁马图集上没警示牌和警示灯挂放标准； 3.铁马缺少材质的参数，如厚度等； 4.人脸识别拍摄系统是否要定参数、功能等； 5.空气监测仪是否明确有相关功能参数的要求:PM2.5、PM10、噪声、温度、温度、风速、风力、气压等。 | 采纳 | 1.补充不同类型铁马图集。 2.补充相关图集。 3.补充相关参数。 4.补充推荐参数。 5.补充推荐参数。 |
| 09 | 1.围蔽要求第1.6条：“工地门口设置人脸识别摄像系统、考勤系统等，并安装PM2.5空气监测仪。”该条文目前广州市没有明确的文件予以支持，是否先出台规范文件，要求施工现场按一定标准设置“人脸识别摄像系统，包括安装PM2.5空气监测仪”的具体要求； 2.围蔽要求第1.8条：“工地入口围蔽上整齐明显粘贴“五牌一图”，包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。”该条文引用《建筑施工安全检查标准》（59-99）第三条、第八项以及《广州文明广州市建设工程文明施工管理规定》内容。但《建筑施工安全检查标准》（59-2011）相关内容已经修改为:“大门口应设置公示标牌，主要内容应包括,工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、和施工现场总平面图。”这里“公示标牌”要求包括但不限于“五牌一图”内容，按目前施工实际，现场施工牌已经不仅仅是“五牌一图”，是“七牌一图”甚至“十牌一图”，所以建议该条款更改为：“工地入口围蔽上整齐明显粘贴“公示标牌”，主要内容应包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、和施工现场总平面图等。其次第49页说明位置的“五牌一图”同时修改为“公示标牌”。 | 采纳 | 1.改为推荐采用。 2.大门口应设置公示标牌，主要内容应包括,工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、和施工现场总平面图，以及扬尘防治措施公示牌、工人工资发放监督公示牌等。 |
| 10 | 以15页预制混凝土基础来看，此基础为一块块用砂浆砌成整体，如遇强风等外力，砂浆结合层不能保证基础为一整体，对抗倾覆不利。建议设计成企口拼装；上平面预埋吊装环建议改为单点，预埋环（杆）不高于预制块平面。 | 采纳 | 1.基础预留通孔，构件间钢管连接。 2.吊环仅为示意，至于单点吊还是两点吊，在确保吊装安全的前提下由安装单位自定。 |
| 11 | 1.各类围墙均有照明与降尘系统，两个系统应因抖在围墙顶部，为避免互相影响发生事故，建议做好防雷接地措施，同时照明的管线建议走在顶部或围墙内部，喷水系统建议坐在围墙底部。 2.建议装配式围墙增加型钢组合围墙，装配式型钢组合围墙，占地小、易组装、可周转；型钢围墙不需斜撑即可依靠自身重量级基础保证围墙稳固。 3.门禁系统建议增加全高式围避系统 4.工地大门基础，关系到大门整体的稳定，应作出相应规定。 | 采纳 | 1.对防雷、管线要求进行补充。 2已补充H型钢结构围蔽。 3.和来文单位联系，作为补充。 4.已补充相应内容。 |
| 12 | 南方多台风，局地阵风强烈，围挡是不疏风设计，很容易被吹导致变形。其抗台风方面比较薄弱。设计最多能抗八级风，阵风达十级就不行了。压型钢板高2.5米，能否把围挡的高度降到1.8-2米，这样安全性提高一些。 | 部分采纳 | 对围蔽结构进行进一步核算再确认尺寸（注：现由省建科设计院重新复核计算） |
| 13 | 1.按照市住建委关于悬挂占道施工概况牌的通知（穗建质函〔2016〕1365号），补充对悬挂占道施工概况牌的要求。 2.对临近机动车道的围蔽，应按照相关交通管理规定及相关标准，设置夜间反光警示标识。 3.明确围蔽户外广告张贴，按照广州市精神文明建设委员会办公室要求执行，广告内容从广州市公益广告库中选取。 | 部分采纳 | 1.穗建质函〔2016〕1365号仅对临时挖掘围蔽做要求； 2.围蔽要求在1.9中有叙述，并补充相关样图； 3.采纳。 |
| 14 | 建议对《广州市建设工程绿色施工围蔽图集（征求意见稿）》中关于装配式围蔽底座、钢柱之间距离等围蔽要求进行修改，使其与《广州市建设工程关于落实文明施工“6个100%”管理要求的细化措施（征求意见稿）》的要求一致。 | 采纳 | 改为一致 |
| 15 | 1.建议增加各不同类型围蔽的造价指标，以便在后续工程招标时作为参考使用。 2.建议针对图集中列举的六种不同的围蔽样式，除了从施工时长方面明确选用及施工要求外，也要从施工地点等方面进一步明确要求，例如在市中心区域、市郊区域，主干道、一般道路分别选用何种样式的围蔽，特别是主干道路口影响交通情况的围蔽构建要求等。 | 部分采纳 | 1.图集中不宜写围蔽造价，后续由市造价站出台相关规定。 2.按意见重新修改。 |
|  | 6个单位无意见 |  |  |