食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕143号

当事人：广州东林生物科技有限公司

地址（住址）：广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园五号厂房四楼             邮编：

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：914401167594232522

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：张传春       性别：男           职务：

违法事实：

经查，你单位于2018年4月期间，生产了不符合经注册的产品技术要求的医疗器械天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC推荐法）（批号为18042101、规格为R1：5X20ml R2：1X25ml），货值金额共计1875.00元。

相关证据：

你单位《营业执照》、《医疗器械生产许可证》复印件；张传春身份证复印件；你单位《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册号：粤械注准20152400937）复印件；涉案产品批生产记录、检验记录复印件；涉案产品销售单复印件；医疗器械抽样记录及凭证复印件；涉案产品的检验报告；你单位提供的《整改报告》；对你单位的《现场检查笔录》；对张传春的《询问调查笔录》；对涉案产品的查封扣押决定书和物品清单。

你单位的行为，符合《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定。鉴于你单位在收到我局发出的《责令改正通知书》后，即对涉案产品进行召回，将售出的涉案产品大部分召回，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十一条第二款第（七）项规定的可以从轻处罚情形：按照要求采取停止生产经营、召回等措施消除或者减轻危害后果的。因此给予从轻处罚。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：1．没收违法生产的医疗器械天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（IFCC推荐法）33盒；

2．罚款30000.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广东省药品监督管理局(地址：广州市越秀区东风东路753-2号，电话：37886888)或者广州市人民政府(地址：广州市越秀区小北路金和大厦2楼，电话：83555988)申请行政复议，也可以于6个月内依法向广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年10月25日