附件

广州市气象局2020年防雷装置检测质量

考核结果汇总表

| 序号 | 检测单位 | 项目名称 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 北京雪迪龙科技股份有限公司（天河区） | 合格 |
| 2 | 广东南粤银行广州灾备中心 | 合格 |
| 3 | 国防大厦 | 严重不合格 |
| 4 | 广州市喜燃能源有限公司车陂加气站 | 合格 |
| 5 | 广州市喜燃能源有限公司元岗加气站 | 合格 |
| 6 | 柯木塱小学 | 严重不合格 |
| 7 | 东圃小学 | 严重不合格 |
| 8 | 广东惠和工程检测有限公司 | 棠溪祥岗大街南2号大楼 | 合格 |
| 9 | 广东建设工程质量安全检测总站有限公司 | 红八方青创城A栋 | 合格 |
| 10 | 广东龙标检测科技有限公司 | 办公楼、原料仓库、宿舍、1号车间、2号车间 | 严重不合格 |
| 11 | 幼儿园 | 严重不合格 |
| 12 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 蓝宝石大厦 | 合格 |
| 13 | 华山加油站防雷改造工程 | 合格 |
| 14 | 广州市轨道交通二十一号线工程【施工2标】天河公园站 | 合格 |
| 15 | 海河冷库C区 | 合格 |
| 16 | 晨悦商务酒店 | 合格 |
| 17 | 13层设计办公楼工程1幢（自命名：黄埔老港海关业务技术用房） | 合格 |
| 18 | 华南理工大学 | 合格 |
| 19 | 鱼珠木材市场商业改造单元-北片地块 （AP0518004）项目 S1号楼及地下室、S4、S5号楼 | 合格 |
| 20 | 正佳广场 | 合格 |
| 21 | 危险品仓库 | 合格 |
| 22 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 冷库（原创业楼）、蓝天楼 | 合格 |
| 23 | 电房、收费亭等 | 合格 |
| 24 | 市桥街中心幼儿园 | 合格 |
| 25 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 前进加油站防雷改造项目 | 合格 |
| 26 | 白云人和加油站防雷改造项目 | 合格 |
| 27 | 广东西尓立防雷检测有限公司 | 广州正皓居老年公寓 | 合格 |
| 28 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 仓库（自编E-1） | 合格 |
| 29 | 广州市气象公共服务中心 | 昌源加油站 | 合格 |
| 30 | 长城大厦 | 合格 |
| 31 | 酒精仓 | 合格 |
| 32 | 4栋、5栋、6栋 | 合格 |
| 33 | 广州天河希尔顿酒店 | 合格 |
| 34 | 亚洲羽毛球培训中心 | 合格 |
| 35 | 广州国际金融中心 | 合格 |
| 36 | 中国市长大厦 | 合格 |
| 37 | 宾馆主楼、综合楼、配电房 | 合格 |
| 38 | 汇金楼公寓、汇鑫楼公寓、汇金商业楼、汇鑫商业楼 | 合格 |
| 39 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 水横广涌整治工程 | 合格 |
| 40 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 云埔数据中心（详见报告） | 合格 |
| 41 | 焊装生产适应性改造 | 合格 |
| 42 | 1号楼、2号楼、3号楼 | 严重不合格 |
| 43 | 永泰经营部 | 合格 |
| 44 | 幼儿园 | 合格 |
| 45 | 广州市许标燃气有限公司沙涌南分公司燃气便民服务部 | 合格 |
| 46 | 广州市喜燃能源有限公司长湴便民服务部 | 一般不合格 |
| 47 | 华港商务大厦 | 严重不合格 |
| 48 | 加油亭、油罐区 | 合格 |
| 49 | 车间一、仓库、综合楼、变配电房、水泵房、锅炉房、门卫室 | 合格 |
| 50 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 珠三角城际轨道新白广项目白云机场段联合建设指挥部板房 | 严重不合格 |
| 51 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 商业楼工程（自编柯木塱销售展览中心及其配套设施) | 一般不合格 |
| 52 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 鲁迅纪念馆明远楼 | 严重不合格 |
| 53 | 1号楼、放疗中心、2号楼 | 严重不合格 |
| 54 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 天然气瓶组站 | 合格 |
| 55 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 纺织城BDE区 | 一般不合格 |
| 56 | 辽宁军科防雷技术有限公司 | 花都区乐贝尔幼儿园综合教学楼 | 合格 |
| 57 | 辽宁信达检测有限公司 | 美特包装化龙莲花围厂区-化学品仓库、涂料中转仓库 | 合格 |
| 58 | 南通气象科技有限公司 | 广州祥鑫科技大型精密汽车模具及部件2号厂房 | 一般不合格 |
| 59 | 南阳市气象防雷装置检测中心 | 镀膜车间 | 合格 |
| 60 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 淘金小区配套小学运动场工程的篮球场高杆灯防雷装置检测 | 严重不合格 |
| 61 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 南沙滨海花园九期二区12＃、14＃、幼儿园等 | 合格 |
| 62 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 广州益力多乳品有限公司仓库（自编号废弃品库） | 合格 |
| 63 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 其它（自编号文化体育设施用房） | 合格 |
| 64 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 中石化大花园加油站罐区地网防雷装置检测 | 合格 |
| 65 | 新城市.星海墅幼儿园项目 | 严重不合格 |
| 66 | 科海工程检测有限公司 | 安博广州开发区物流中心 | 合格 |